泉州师范学院保卫处文件

保卫〔2018〕5号

泉州师范学院转发《泉州市教育局办公室关于

晋江市陈埭镇发生较大火灾事故的通报》

各二级学院、机关各部（处、室）、各直属单位：

现将《泉州市教育局办公室转发泉州市人民政府安全生产委员会关于晋江市陈埭镇发生较大火灾事故的通报》（泉教办安〔2018〕39号）转发给你们，请各单位务必高度重视，严格按照文件要求，认真开展消防安全隐患排查整治，加强师生消防安全教育，坚决预防和遏制校园重特大火灾事故发生。

请各单位认真总结工作开展情况，于4月19日（星期四）前，将《泉州师范学院消防安全隐患自查自纠反馈表》报送至保卫处（行政楼203），同时发送电子文档至285@qztc.edu.cn邮箱。

附件：1.泉州市教育局办公室转发《泉州市人民政府安全生产委员会办公室关于晋江市陈埭镇发生较大火灾事故的通报》

附件：2.泉州师范学院消防安全隐患自查自纠反馈表

泉州师范学院保卫处

2018年4月13日

泉州师范学院保卫处                      2018年4月13日印发

附件1

泉州市教育局办公室转发泉州市人民政府安全生产委员会办公室关于晋江市陈埭镇

发生较大火灾事故的通报

泉教办安〔2018〕39号

各县（市、区）教育局，开发区社会事业局、台商投资区教育文体旅游局，市（属）直各学校：

现将《泉州市人民政府安全生产委员会办公室关于晋江市陈埭镇发生较大火灾事故的通报》（泉安办〔2018〕30号）转发给你们，请你们认真吸取晋江市陈埭镇“3·29”火灾事故教训，按照市安办的要求抓好贯彻落实。结合第二季度学校综治安全工作会议的部署要求，现提出以下要求，请一并贯彻落实：

一、立即开展消防安全隐患整治

各地各校要立即行动起来，对校园内重点部位（师生宿舍、食堂、图书馆、配电房、计算机室、停车场等）进行全面排查，重点排查整治电动车、宿舍违规使用大功率电器等消防安全隐患，按照电动车“三个绝不能”要求，凡是电动车违规在室内停放或充电的，一律依法清理；电动车决不能进楼入户，决不能违规充电，决不能停放在楼梯间，并在校园内张贴消防安全告知书。要特别排查教师宿舍乱拉电线、使用大功率电器、线路老旧等电气火灾隐患，对排查出的隐患要及时整改，并做好隐患排查统计和整改情况记录，确保底数清、情况明。

二、加强师生消防安全教育

各地各校要将晋江“3·29”火灾事故情况通报给师生员工，运用多种方式加强师生员工的消防安全教育，开展消防安全知识讲座和应急疏散演练，特别是要分批开展宿舍管理员、保安员、食堂工作人员消防安全培训，重点宣传、普及安全用火、用电、用气和逃生自救、报警、疏散常识，增强员工的消防安全意识和自防自救能。

三、严格落实消防安全责任

各地各校要按照《福建省学校消防安全管理制度》（闽教安〔2014〕18号）要求，严格落实消防安全管理责任，认真组织开展本地本校消防安全隐患排查整治，将消防安全工作责任具体落实到人，实行网格化管理，坚持每日巡查、每月排查、每季度检查，全面提升火灾防控能力，坚决预防和遏制校园重特大火灾事故发生。

泉州市教育局办公室

2018年4月9日

泉州市人民政府安全生产委员会办公室

关于晋江市陈埭镇发生较大火灾事故的通报

泉安办〔2018〕30号

各县（市、区）人民政府、泉州开发区、泉州台商投资区管委会安委会，市直有关单位：

3月29日2时18分许，晋江市陈埭镇湖中村一出租房发生火灾，造成4人死亡，4人受伤。起火建筑为钢混结构，共5层，建筑面积约1400平方米，过火面积约20平方米，起火部位位于一层楼梯间，楼梯间内停放有多辆电动车和摩托车。火灾现场共抢救疏散被困人员42人，起火原因正在调查之中。

事故发生后，省政府郑新聪副省长，泉州市委书记、市长康涛，市委常委、政法委书记林锦明，市政府副市长、公安局长卢炳椿先后做出批示指示，要求全力组织救治伤员，做好善后工作；迅速查明火灾原因，深刻吸取教训，举一反三，严防类似事故的再次发生。去年以来，全国多地相继发生群租房火灾事故，江苏常熟“7·16”、浙江台州“9·25”和北京大兴“11·18”等火灾事故教训十分深刻。各地务必引起高度重视，举一反三，汲取事故教训，增强大局意识、责任意识和忧患意识，迅速采取有力措施，全力抓好当前火灾防控工作，坚决遏制较大火灾事故发生，全力确保我市火灾形势平稳。

一、切实落实消防安全工作责任制。虽然去年冬春防火工作开展以来，各地持续开展了出租房、电动车火灾专项治理，但此次火灾暴露出的问题十分典型，说明专项治理工作措施在一些地方和单位没有得到真正落实。各地要认真贯彻落实《消防安全责任制实施办法》（国办发〔2017〕87号），按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”机制，加强各项火灾防控措施。各地政府要进一步明确属地街道（乡镇）、居村委的消防安全管理责任，明确公安、住建等相关部门的监管责任，明确出租人的主体责任，认真督促各级各有关部门和单位在各自职责范围内依法依规做好消防安全工作，切实积极采取措施，确保火灾防控工作责任落实到人、落实到位。

二、集中开展出租房、电动车消防安全整治。即日起至8月31日，各地要组织发动街道（乡镇）、居（村）民委员会、物业管理单位以及公安派出所、基层网格力量，按照“村不漏户、户不漏房、房不漏间”的原则，集中精力对本区域的居住出租房开展全面的综合整治工作。对群租房、出租屋违规住人、安全出口不足、消防设施损坏等达不到基本消防安全条件的，要采取强力措施督促整改，坚决防止发生火灾。重点要不折不扣落实出租房“四个一律”和电动车“三个绝不能”措施，即：凡是未按规定进行防火分隔的，一律依法搬离住宿场所；凡是安全疏散不达标的，一律依法临时查封；凡是住宿10人以上的，一律明确专人负责消防夜间值守和值班；凡是电动车违规在室内停放或充电的，一律依法清理；电动车决不能进楼入户，决不能违规充电，决不能停放在楼梯间。各地要针对性做好隐患排查统计和整改情况记录，实现“整改一处、销案一处”，确保底数清、情况明，真正做到整治不走形式、不留死角。市政府安委会办公室将以随机抽查方式对各地开展专项整治情况进行督导检查。

三、加强针对性消防宣传教育。各地要充分利用各类媒体，有效整合社会宣传资源，高频次开展消防安全提示性警示性宣传。要重点针对近年来出租房屋典型火灾案例，制作火灾教育宣传片，剖析火灾教训、宣传消防常识。4月30日前，各地要分地区分批组织对出租人、承租人进行消防安全培训，督促租赁双方签订消防安全管理责任书，或在租赁合同中明确消防安全管理责任。要重点宣传、普及安全用火、用电、用气和逃生自救、报警、疏散常识，增强外来务工人员的消防安全意识和自防自救能力，提高房屋承租人自我管理、自我防范的意识。

四、强化物防技防措施应用。各地要结合当地实际，鼓励引导出租人、承租人安装应用电气安全、火灾报警、救生缓降等技防、物防设施，提高居住出租房消防安全。推动居住30人以上的出租房居室、公共走道安装独立式感烟火灾报警探测器，集中使用明火灶具的厨房应设置简易喷淋装置。居住出租房集中的村（社区），应设置电动车集中停放点和专用充电装置，并与建筑其他部位采取防火分隔，设置配备消防器材，落实专人管理。

五、依法严肃火灾事故查处。各地要严格执行责任倒查工作机制，对于专项整治工作走过场、开展不彻底的单位及时进行通报批评；因消防安全责任不落实发生一般及以上火灾事故的，要依法依规追究单位直接责任人、法定代表人、主要负责人或实际控制人的责任，对履行职责不力、失职渎职的政府及有关部门负责人和工作人员实行问责，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

各县（市、区）对上述工作措施的部署落实情况请于4月5日前报市消防联席会议办公室（市消防支队政务网邮箱，联系人：颜旦旦，电话：36617508)；专项整治期间，各地请于每月20日报送《出租房、电动车消防安全专项整治情况统计表》(附件1)及阶段性整治工作情况。

泉州市人民政府安全生产委员会办公室

2018年3月29日

附件2

泉州师范学院消防安全隐患自查自纠反馈表

单位（盖章）：                             年    月    日

| 自查情况 |  |
| --- | --- |
| 存在隐患 |  |
| 落实整改要求 |  |
| 备注 | 请有关责任部门认真开展期末及寒假安全隐患自查自纠活动，并于2018年4月19日（星期四）前将《消防安全隐患自查自纠反馈表》送保卫处（行政楼203），落实安全隐患整改工作。 |