泉 州 市 政 府 采 购

采 购 文 件

采购项目：泉州师范学院实验室设备及服务采购

采购编号：QZXHSJ1436

采 购 人：泉州师范学院

采购代理机构：泉州市信恒招标咨询有限公司

2014年11月

目     录

投标人须知前附表	4

第一部分 投标邀请书	5

1.投标邀请书	6

2.泉州师范学院实验室设备及服务采购一览表	7

第二部分 泉州师范学院实验室设备及服务采购内容及要求	8

第三部分 投标人须知	37

Ａ 说明	38

Ｂ 采购文件	38

C  投标文件的编写	39

D  投标文件的递交	42

Ｅ 开标、评标和定标	42

Ｆ 授予合同	51

第四部分  泉州师范学院实验室设备及服务采购买卖合同主要内容	53

第一条  合同文件的组成	54

第二条  货物	54

第三条  质量保证	54

第四条  合同金额	55

第五条  货款结算	55

第六条  交用时间、地点和方式	56

第七条  货物起运	56

第八条  验收	56

第九条  售后服务	56

第十条  双方责任	57

第十一条  索赔办法	57

第十二条  不可抗力	58

第十三条  合同纠纷的解决	58

第十四条  其他	58

第五部分 附件——投标文件格式	59

1.投标书	60

2.开标一览表	61

3.投标报价表	62

4.货物规格技术参数偏离表	63

5.商务条款偏离表	64

6.投标人的资格声明	65

7.投标人参与本项目投标须提供的资格证明文件	66

8.法定代表人资格证明书	67

9.法人委托授权书	68

10.中小企业声明函	69

11.代理服务费承诺书	70

12.退回保证金说明函	71

13. 版权声明	72

投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 约定内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 泉州师范学院实验室设备及服务采购 |
| 2 | 货物交货地点 | 泉州师范学院设备安装地点 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购内容 | 详见文件第二部分泉州师范学院实验室设备及服务采购需求技术与商务内容 |
| 5 | 交货时间 | 双方签订合同后30日历日内安装调试完毕且验收合格交付使用 |
| 6 | 价格与费用 | 包含中标供应商将货物送至采购单位指定地点，负责安装调试验收合格的价格及其他相关费用（原装进口设备除按免税价格报价外还应包含进口代理费及承担海关清关费用等一切不可预见的费用。进口代理公司由采购人指定。） |
| 7 | 对投标人的资格要求 | 详见文件第三部分投标人须知 |
| 8 | 投标保证金 | 合同包1：人民币 2000.00元整；合同包2：人民币2200.00 元整； 合同包3：人民币2500.00元整；合同包4：人民币 2100.00 元整； 提交时间：投标截止时间前投标保证金应汇款或转账到达招标代理人账户（以到账时间为准并注明合同包号）。投标保证金转账单或电汇单上必须注明所投标的招标编号。投标人代表凭上述银行底单有效复印件在递交投标文件时一起上交。 |
| 9 | 制作投标文件数量 | 正本壹份，副本伍份 |
| 10 | 中标供应商产生方法 | 综合评分法 |
| 11 | 合同履约保证金 | 中标金额的5%计算 |
| 12 | 递交投标文件截止时间 | 2015年1月28日上午09:00时（北京时间） |
| 13 | 递交投标文件地点 | 泉州市区泉秀路福华商厦（大洋百货）写字楼6楼 |
| 14 | 开标时间 | 2015年1 月 28 日上午09:00时（北京时间） |
| 15 | 预算审核价 | 本项目预算审核价为人民币合同包一：207500.00元整；合同包二：220000.00元整；合同包三：258200.00元整；合同包四：213000.00元整。超过预算审核价的投标为无效投标。 |
| 16 | 投标人制作文件出现以下情况时为无效标 | 1.应交未交投标保证金的； 2.未按采购文件要求签署投标文件或加盖公章； 3.供应商不符合采购文件规定的投标人资格； 4.投标响应与采购文件产生重大偏离； 5.投标人的投标报价超过预算审核价； 6.其他违反国家法律规定的情形。 |

第一部分

投标邀请书

- 投标邀请书

泉州市信恒招标咨询有限公司（采购代理机构）受泉州师范学院（采购人）的委托对泉州师范学院实验室设备及服务采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的供应商前来投标。

1、采购编号：QZXHSJ1436

2、采购货物的名称、数量、服务及交货期：详见“泉州师范学院实验室设备及服务采购一览表”

3、投标人条件：

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

3.2投标人2012年以来在泉州地区政府采购活动中无违法违规行为。

3.3投标人应具有本次招标货物或服务的经营范围；投标产品、服务应符合国家和福建省的政府采购相关规定。

3.4投标人需提供住所地或业务发生地检察机关出具的且在有效期内(落款时间在截止开标时间2个月内)没有行贿犯罪记录的行贿犯罪档案查询结果告知原件或复印件（提供复印件的，原件开标时核对）。

4、凡愿意接受邀请参加投标的供应商请于即日起，工作时间的每天上午8:00-12:00时，下午15:00-18:00时（北京时间）按下述地址到泉州市信恒招标咨询有限公司购买采购文件，采购文件可在http://zfcg.fjqz.gov.cn网上提供下载。投标人在投标报名截止日期前向招标公司支付购买招标文件的费用；招标文件每包售价人民币100元，投标供应商在提交投标文件截止时间前向泉州市信恒招标咨询有限公司缴交。投标供应商购买招标文件后，应将购买招标文件凭证保存好，并在递交投标文件时提供购买招标文件凭证给我司核对，否则其投标文件恕不接受。若出现投标供应商伪造凭据，将取消其投标资格，同时对伪造凭据的没收其投标保证金。

5、递交投标文件截止时间：2014年 1 月 28 日上午09:00时(北京时间)，实质性不符合《采购文件》的规定或逾期收到的投标文件恕不接受。

6、开标时间：2015年1 月 28 日上午09:00时(北京时间)

7、递交投标文件及开标地点：泉州市区泉秀路福华商厦（大洋百货）写字楼6楼

8、采购人联系人：陈老师        联系电话：0595-22919532

9、根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，口头质疑不予接受。公告发布之日起七个工作日后提出的质疑将不予接收。质疑书必须为原件并由法定代表人或法定代表人的授权委托人(提供法定代表人授权书)签字并加盖投标供应商公章；视同接受本招标文件的所有内容。

10、本采购文件如有更改或澄清，均发布于福建省政府采购网http://cz.fjzfcg.gov.cn/、泉州市政府采购网http://zfcg.fjqz.gov.cn，届时会通知，请投标人随时关注，以免影响投标。

11、们639250700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010101   收款单位：泉州市信恒招标咨询有限公司

开户银行：福建省泉州市建设银行泉州分行                  账号：35001652490052501498

联系人：张先生                            联系电话：0595－22112068

电子邮箱：ZXH266＠163.com                 传真：0595－22157253

12、本次采购解释权及招标过程的答疑、质疑等归属泉州市信恒招标咨询有限公司。

泉州市信恒招标咨询有限公司

2014年   月  日

泉州师范学院实验室设备及服务采购

采购一览表

采购编号：QZXHSJ1436

| 合同包 | 设备名称 | 主要技术规格 | 预算 审核价 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付立叶变换红外光谱仪（进口） | 详见招标文件第二部分： 招标内容及要求 |  | 207500.00元整 | 1台 |
| 2 | 超便携式调制叶绿素荧光仪 |  |  | 220000.00元整 | 1台 |
| 3 | 沸点测定仪 |  |  | 258200.00元整 | 1台 |
|  | 高压氮气保护合成装置 |  |  |  | 1套 |
|  | 电子天平 |  |  |  | 2台 |
|  | 氮气吹扫浓缩仪 |  |  |  | 1台 |
|  | 药品稳定性试验箱 |  |  |  | 1台 |
| 4 | 立式真空干燥箱 |  |  | 213000.00元整 | 2台 |
|  | 旋转蒸发仪 |  |  |  | 2台 |
|  | PCR仪 |  |  |  | 1台 |
|  | 旋光仪 |  |  |  | 1台 |
|  | 数控超声波清洗器 |  |  |  | 2台 |
|  | 鼓风干燥箱 |  |  |  | 7台 |
|  | 多通道移液器 |  |  |  | 4台 |
|  | 冰箱 |  |  |  | 2台 |
|  | 冰箱 |  |  |  | 1台 |
|  | 倒置生物显微镜 |  |  |  | 1台 |
|  | 温度调节系统 |  |  |  | 1套 |
|  | 温度调节系统 |  |  |  | 1套 |
|  | 离心机 |  |  |  | 2台 |
|  | 高压灭菌锅 |  |  |  | 2台 |
|  | 可见分光光度计 |  |  |  | 3台 |
|  | 超净工作台 |  |  |  | 2台 |
|  | 水浴锅 |  |  |  | 5台 |

注：

- 1.交货安装期限：双方签订合同后30个日历日内全部安装调试完毕、验收合格、交付使用。

2.交货地点：泉州师范学院基础实验楼设备安装现场。

3.本采购项目为4个合同号，投标人可选择合同号进行投标，但是必须对所选合同号的所有品目号进行报价。

- 第二部分

- 泉州师范学院实验室设备及服务采购

- 内容及要求

第一章  招标内容及要求

一、合同包1：

（一）仪器主要配置：

1.原装原产地进口品牌

2.傅立叶红外光谱仪1台

3.红外光谱分析软件1套

4.制样设备1套

5.计算机和打印复印一体机1套

（二）技术参数：

1.仪器主机：

1.1光谱范围：配置≥7,800-350cm-1。

1.2 全光谱线性准确度：优于0.2%T。（ASTM E1421 标准方法检测）。

1.3 灵敏度：在达到全光谱线性准确度优于0.2%T条件下，峰-峰噪声值信噪比: 5秒钟扫描优于10000:1；1分钟扫描优于40000:1；（4 cm-1分辨率检测）。

1.4 光谱分辨率：基本配置优于0.6cm-1。

1.5 波数精度：优于0.01cm-1。

1.6 稳定性：具有≥30张谱图/秒快速扫描性能（提供仪器样本指标）。

1.7干涉仪：具有三维激光控制自动调整和每秒9万次以上高速扫描动态准直控制功能，保证长期检测的高稳定性、准确性，无光谱偏离和失真（提供干涉仪动态准直控制功能详细技术资料）。

1.8 检测器：高性能DLATGS检测器，仪器能自动识别和参数设置，采用优于24位500KHz A/D转换器。

1.9 光源：长寿命高能量红外光源，精确定位。

1.10干燥密封系统：光学台配置湿度指示。

1.11快捷检测控制：主机面板配备一键式快捷操作功能键，可实现快速检测和零培训操作

1.12 数据接口：USB2.0标准计算机与仪器通讯接口。

2. 红外软件：各种常规分析处理功能，包括光谱采集自动光谱质量检查和判断提示、自动谱峰查找定量分析、智能定量模型编辑、衰减全反射(ATR)检测多模式精确校正功能（具有不同晶体和入射角度ATR附件的各种校正模型，可精确校正ATR检测对光谱的峰强、位移以及非极化的影响，使ATR谱图与透过谱图达到优于97%最佳匹配度）。

3．制样设备1套：包含12吨实验室压片机、13mmKBr压模、玛瑙研钵和杵、溴化钾碎晶（100克/瓶）、样品勺、通用磁性样品架。

4.计算机和打印复印一体机：品牌机，能够满足红外软件需求。

（三）售后服务

1.提供仪器设备的安装操作手册、工作软件说明书等技术文件1份，及质量保证书和产品软件等全套资料。

2.提供二年的免费保修，时间自安装报告用户签字日期当天起算。

3.接到报修后，1个工作日内作出回应。在接到返修仪器后，我方工程师在两周内完成检修工作。

二、合同包2

1.测量光光源：蓝色LED（470 nm）；标准光强0.05μmol m-2 s-1（Int.=6,Freq.=3）；调制频率5或25Hz，高频100Hz。

2.光化光光源：蓝色LED（470 nm）；最大连续光强2500 μmol m-2 s-1。

3.饱和脉冲光光源：蓝色LED（470 nm），最大闪光强度5000 μmol m-2 s-1。

4.远红光：发射峰值735 nm。

5.主控单元规格：17.2 cm ×11.2 cm × 7.6 cm（L×W×H）；1.5kg（含电池）。

6.屏幕显示：160×104字符（78mm×61mm）半透/黑白显示屏，带背光。

7.标准光纤：直径8 mm，光径5.5 mm，长100 cm，由70 μm玻璃纤维构成，末端带不锈钢适配器，光纤必须为防水设计。

8.信号检测：PIN-光电二极管，带长通滤光片；选择性锁相放大器。

9.数据存储：8MB闪存，可存储25000组饱和脉冲数据。

10.测量参数：Fo, Fo’, Fm, F, Fm', Fv/Fm, Y(II)=ΔF/Fm', qP, qL, qN, NPQ, Y(NPQ), Y(NO), rETR, PAR 和叶温，相对湿度等。

11.测量模式：两种，连接电脑操作和单机操作。

12.通信协议：USB 2.0/3.0。

13.测量程序：带荧光诱导曲线、光响应曲线、快速光曲线、荧光诱导加暗弛豫、光响应曲线加暗弛豫等程序测量功能。

14.曲线拟合：软件必须具备光响应曲线的非线性拟合功能，能够自动拟合出α、Ik、Pm等参数。

15.光强测量：微型光量子传感器，测量光合有效辐射，测量范围0～6000 μmol m-2 s-1 ，余弦响应，内置放大器。

16.叶温测量：Ni-CrNi热电耦，直径0.1 mm，测量范围20℃～＋40℃。

17.叶片湿度测量：电容式湿度传感器，测量范围0～80%。

18.环境温度：0℃～＋35℃。

19.电源配置：6节AA（5号1.2 V/2 Ah）可充电电池，可满足1000次yield测量，6节备用电池。

20.基本配置：1、Mini-PAM-II主机， 2、光纤MINI-PAM/F  3、微光纤MINI-PAM/F1  4、光适应叶夹2035-B  5、充电器（包含电池充电器） 6、暗叶夹DLC-8（2套，3片/套） 7、运输箱MINI-PAM/T

21.提供仪器设备的安装操作手册、工作软件说明书等技术文件1份，及质量保证书和产品软件等全套资料。

22.提供一年的免费保修，时间自安装报告用户签字日期当天起算。

23.接到报修后，1个工作日内作出回应。在接到返修仪器后，我方工程师在两周内完成检修工作。

24.原装原产地进口品牌，厂家针对此项目授权书为唯一有效授权。

三、合同包3：

（一）沸点测定仪

1、大号带照明放大视窗

2、可测定熔点和沸点

3、用于沸点测定的气泡频率记录器

4、完全引导式 4 点校正

5、升温和降温时间更短，加热块保护涂层易于清洁，延长了寿命

6、符合药典测定方法，包括 PH.EUR.6.1.2.2.60、USP XXI 741 和 JP

7、温度范围从室温到 300 °C，可同时分析最多 2 个样品

8、原装原产地进口品牌，厂家针对此项目授权书为唯一有效授权。

（二）高压氮气保护合成装置

1、试验管数:  1～8个、1～32个（使用转接口时可变）

2、合成量:  0.5～40mL 。

3、搅拌方式: 强磁力搅拌

4、温度调节范围:  室温+10～200℃ 。

5、回转速度:  约100～1000rpm（水）。

6、温度设定•显示：

7、按键输入设定•数字显示

8、搅拌设定：旋钮式设定

9、试药添加：利用吸管、滴管、定量滴管等

10、接液部分材质：玻璃（DURAN）  试验管尺寸: Φ12～34（12种），最大高度50H mm

11、原装原产地进口品牌

（三）电子天平

1、量程(g)：60/120/220;可读性(mg)：0.01/0.01/0.1;

2、称盘尺寸(mm)：ф80;

3、重复性(≤±mg)：0.03/0.1/0.2;

4、线性(≤±mg)：0.04/0.2/0.3

5、进口品牌

（四）氮气吹扫浓缩仪

1、温度调节范围：室温+5～170℃  。

2、温度调节精度：±0.5℃。

3、温度控制方式：微电脑P.I.D控制。

4、温度设定显示：最小值0.1℃，数字显示。

5、吹付头1套

（五）药品稳定性试验箱

1、原装原产地进口品牌

2、容积 100L 宽度 560mm 高度 480mm 深度 400mm 标准隔板数量  2个

3、电子微处理器温度控制，带PT100传感器和自动诊断系统  。

4、电容式湿度传感器。

5、微处理器过温检测（保护级别3.3）带Pt100，出错诊断包括视觉和声音报警。

6、实时/周程序功能，带有组工作模式（如：周一到周五）最多可达40个程序阶段，包括温度、湿度、光照（MEMoryCard XL）。

四、合同包4：

（一）立式真空干燥箱

1、玻璃门 ：双层钢化防弹玻璃门

2、工作室材质 ：不锈钢内胆

3、真空度 ：<300PA

4、电源电压 ：220V～50HZ，控温范围 ：室温+10～180℃

5、工作室尺寸 ：320×320×300mm

（二）旋转蒸发仪

1、旋转速度：5～150rpm，

2、可达真空度：400Pa以下  。

3、水浴锅温度调节范围水浴锅：室温+5～99℃  。

4、水油两用锅：室温+5～180℃ 。

5、温度调节精度：±2.0℃（水浴）±3.0℃（油浴）。

6、温度控制：微电脑式ON-OFF控制

（三）PCR仪

1、样本量：96×0.2ml；12×8联管、96孔全裙板、半裙板、无裙板通用

2、温度范围：4℃～99℃

3、升温速率：≥3.0℃/sec

4、降温速率：≥3.0℃/sec

5、升降温度可调0.1℃～4℃

6、采用先进控温技术，确保更高的温度均一性

7、控温精度：≤±0.15℃（55℃）；≤±0.25℃（90℃以上）。

8、温度均一性：≤±0.35℃  。

9、热盖工作温度范围：30～110℃

10、梯度范围：1～30℃

11、控温模式：两种控温模式：BLOCK和模拟TUBE两种控温模式

12、PCR 温度设定范围0.1℃～99℃

13、程序图形显示功能：具备

14、暂停设置：有

15、可设置密码保护

16、通讯接口：USB B型接口

17、具有CE认证

（四）旋光仪

1、测量范围：±89°（旋光度）

2、光源：LED+干涉滤光片  波长589.44nm

3、最小读数：0.001°（旋光度）

4、示值误差：±0.015°(-15°≤旋光度≤ +15°时)±0.025°（旋5、光度＜-15°或旋光度＞+15°时) 。

5、重复性（标准偏差δ）：0.0025°（-45°≤旋光度≤+45°时） 0.0055°（旋光度＜-45°或旋光度＞+45°时）温度控制范围：15℃-30℃  。

6、控温准确度：±1.0℃ 。

7、控温试管长度：100mm，控温试管容量：＜2mL

（五）数控超声波清洗器

1、仪器尺寸：530×320×360 ；清洗槽尺寸：500×300×150  体积：22.5

2、频率：40KHZ

3、功率：500 功率可调：40-100%

4、加热范围： 20-70度 。

（六）鼓风干燥箱

1、温控范围 5-180℃

2、控温精度 1.0℃ ，温度波动 ±2.0℃

3、定时范围 0-9999min

4、不锈钢内胆,数显控温.

5、工作室尺寸(mm) 550×350×550

（七）多通道移液器

1、 8、12道各两套。

2、旋杆具有粗细两种调节，快速调节至所需量程；

3、可半支高压灭菌，上下端可以自由拆

4、挂钩式手指靠，可挂与其他品牌移液器架；

5、量程：0.5-10微升、50-300微升

（八）冰箱

1、产品类别： 三开门

2、总容积： 206L

3、温控方式： 机械温控

4、制冷方式： 直冷

5、能效等级： 2级

6、额定耗电量： 0.58度/天

（九）冰箱

1、放置方式: 立式功能:

2、冷冻箱门结构: 单门式

3、容量: 100升以下，-20度以下制冷

4、冷冻能力: 6kg/24h，一级能耗

（十）倒置生物显微镜

1、总放大倍数：100X-640X。

2．镜  体：内置光源，卤乌灯，6V20W亮度可调,带可调滤色片盘，

3、粗微调：粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，调焦行程20mm，微调刻度0.02mm，低位手轮操作。

4．镜  筒：转轴双目倾斜45º屈光度可调，瞳孔距55mm-75mm。

5．物镜转换器：4孔，内定位，滚珠轴承，有防霉装置。

6、载物台：方型机械载物台，155mm-180mm，移动范围50 mm-75mm。

7、聚光镜：超长工作距离聚光镜W.D=55.2 mm  N.A0.3

8、物  镜：长工作距平场消色差物镜

LPL10X/0.25 W.D=7.9mm    LPL25X/0.40 W.D=5mm

LPL40X/0.65W.D=3mm。

9、目  镜：大视野广视场目镜

WF10X/20（F.N）；   WF16X/14（F.N）；

WF10X分划目镜/18（F.N）；  11X对中目镜。

10、相衬装置：LPL Ph25X W.D=5mm相衬物镜，25X相衬环板插片。（可选配LPLPh4025X W.D=3mm相衬物镜及40X相衬环板插片）。

11、增配：数码照相，像素800万以上

（十一）温度调节系统

1、温度范围 16-30℃

2、悬挂式

3、功率 1100W

4、控温面积 10-20㎡

（十二）温度调节系统

1、温度范围 16-30℃

2、悬挂式

3、功率 2800W

4、控温面积 34-50㎡

（十三）离心机

1.最高转速:4800r/min

2.最大相对离心力:4300xg 。

3.定时范围:0～99min

4.电机:直流无刷、微机控制

5.最短加/减速时间:25/30s

6.电机:直流无刷电机

7.整机噪声:≤68dB(A)

8.水平转子4×250ml，另加离心杯1套

（十四）高压灭菌锅

1.自动控制

2.容积：30L

3.灭菌室设计体积Φ350×330cm

4.全不锈钢

5.手轮式快开门结构

6.时间任意设定（0-99小时）

7.自动控制灭菌循环程序

8.超压自泄0.145-0.165Mpa

9.手轮式快门结构

10.灭菌终了蜂鸣器提醒后自动停机

11.数码液晶窗显示工作状态

12.全不锈钢材料

13.温度任意设定（50℃-126℃）

（十五）可见分光光度计

1.仪器采用128×64位点阵液晶显示器，可直接显示标准曲线和测试数据，主机可存储测试数据，并可选配打印机打印；

2.USB数据输出接口，可选配Mapada应用软件进行联机操作；

3.可存储多达100条标准曲线；

4.设计独特的光学系统、高性能1200条/mm光栅和进口接收器确保仪器有优良的性能指标；

5.自动波长校准、自动波长设定；

6.宽大的样品室，可容纳5-100mm各种规格的比色皿；

7.薄膜按键，操作简单、方便；

8.使用专业的Mapada的分析软件，可实现标准曲线、动力学测试等功能。

9.波长范围：325—1000nm  。

10.光谱带宽：4nm 。

11.波长准确度：±1.5nm 。

12.波长重复性：≤0.8nm 。

13.杂散光：≤0.3%T＠340nm 。

14.稳定性：±0.003A/h ＠500nm  。

（十六）净化工作台

1.洁净等级：100级@≥0.5μm(美联邦209E）

2.菌落数：≤0.6个/皿．时（Φ90㎜培养平皿）

3.平均风速：0.25m～0.45/m/s（快、慢双速）、垂直送风

4.噪音：≤62dB(A)

5.高效过滤器规格及数量：1135×455×50×①

6.荧光灯/紫外灯规格及数量：30W×①/30W×①

7.双人全钢、玻璃结构

（十七）恒温水浴锅

1.六组温控系统，分别加热控温。

2.工作室水箱选用优质不锈钢，有优越的抗腐蚀性能。

3.温控精度≤1.0℃，数字显示，自动控温。

其他要求

备注:

1.以上参数货物质量及性能为基本技术参数，为采购人最低需求。投标人必须全部满足，投标时对这些条款若有负偏离响应，按无效投标处理。投标人可提供更优的产品参与投标。投标产品还须符合国家标准及国家相关强制性要求。如发现提供的投标文件为不属实或伪造的，一经发现立即作为废标处理。

2.投标人所投产品国家有强制性要求或认证的，必须为获得强制性产品认证的产品。

3.最新一期《节能产品政府采购清单》中的计算机设备（台式计算机、便携式计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备、电视设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品。本次采购的产品若为政府强制采购节能产品，则必须在最新一期《节能产品政府采购清单》中选择，否则为无效投标。《节能产品政府采购清单》产品目录可在中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/上查阅和下载。

4.根据《财政部关于信息系统建设项目采购有关问题的通知（财库〔2011〕59号）》，在信息系统建设中，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商（含附属机构（单位）），不得再参加该整体采购项目及其所有分项目的采购活动。

第二章  商务要求

一、投标人的工作范围

1.1 投标人必须能提供《泉州师范学院实验室设备及服务采购》中的全部设备、软件、配件、材料及工具。

1.2 投标人拟提供的设备须为全新未使用且经国家相关管理部门认证并检验合格的产品。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商等内容。

1.3要求投标人提供的其它伴随服务（或义务）。

1.3.1供货

投标人必须能按照合同的规定，准时提供设备、配件、材料及工具，并负责所供设备、软件、配件、材料及工具的包装和运保、安装、调试、维修及培训。

1.3.2验收

①验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料（由投标人提供）等；国家及行业规范；采购文件的约定。

②验收程序：货物验收分投标人出厂检验、货到初步验收及最终验收三个阶段。

a.出厂检验：供应商在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验, 供应商应随同货物提厂检验报告、产品质量合格证。

b.货到初步验收：货物到达采购单位安装现场后,由采购人会同有关部门进行基本质量、数量及规格型号的验收(但不作为最终验收合格的保证),应达到合同规定的要求。

c.最终验收：设备安装调试和试运行结束后，由采购人负责联系有关部门，并会同供应商按规定的标准要求进行联合验收，验收合格后签发《验收报告》。最终验收后一周内如发现货物质量问题，中标供应商应在24小时内无条件免费更换货物。

- 1.3.3文本资料

-----每台设备详细的安装手册﹑调试手册和使用保养维修手册；

-----安装完毕后立即进行的验收试验程序说明；

-----出厂货物明细表（含包装和装箱的详细情况说明）；

-----其它需提供的通知或文本。

- 1.3.4安装和调试

a.由中标供应商负责在采购单位设备安装现场安装、调试、验收合格直至交付采购单位使用。

b.提供安装前的详细场地布置规范，提供安装的现场指导；中标供应商应在设备运抵现场一周前，向采购单位提供安装、调试进度计划。

1.3.5培训

供应商应结合设备的安装、调试及试运行过程，有计划地对采购人派出的管理、维护人员进行设备的基本知识、使用、维护及保养技术的安装地现场培训（包括厂方针对性的培训）,以保证设备的良好运行。

1.3.6保修期及售后服务

①货物质量：中标供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及采购文件的要求，中标供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

②售后服务

a.中标供应商具备相应的维护保养服务能力，包括拥有本次所出售货物的备件、专用设备和专业技术人员，对设备进行终生维护和修理。中标供应商须有属本公司或厂家的可随时上门作维修及检测的工程师，设备出现故障时能在24小时内上门维修。

b.所有货物的免费质量保证期为验收合格各种资料移交清楚后24个月或以上（国家、厂家或采购文件对设备或配件另有约定更长免费保修期限的从其约定），在质保期内设备运行发生故障，供应商应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务，供应商接到报修通知后，响应时间不超过2小时。维修人员在6小时内到设备安装地点排除故障，如24小时内不能排除故障，中标供应商应负责提供替代设备，其费用由中标供应商承担。

c.中标供应商应提供800免费服务电话或泉州市区服务电话，以方便学校联系。

d.免费质量保证期结束后，中标供应商应提供终身免费咨询及软件升级；货物一旦出现故障，应提供维修所需的零配件，并派出检修人员在24小时内到货物安装现场对设备进行维修，只收取更换的零配件成本费和检修人员差旅费。

e.供应商如有违反上述保修服务条款或自身承诺，采购人有权没收其履约保证金，造成损失的同时应承担赔偿责任。

- 二、报价要求

- 2.1根据投标报价的内容，应报出各重要设备组件或部件的单价。

- 2.2 填写投标价格表时应注意下列要求：

2.2.1货物总价和以上述明的安装、调试、培训、备品配件、专用工具及其它附带伴随服务的费用需在投标报价中详细标明。

2.3投标报价除设备主机（含标配）价格及运保费外，还应包括设备的搬运费、安装费、调试至正常运行费、验收费、技术服务费、人员培训费、保险费、检验费（包括海关、商检、技术监督局检验等）、海关手续费、备品备件费、税费以及所有不可预见的费用。(原装进口设备除按免税价格报价外还应包含进口代理费及承担海关清关费用等一切不可预见的费用。进口代理公司由采购人指定。)

2.4投标人对每个合同包只能提供唯一方案、唯一报价，采购人不接受任何有选择的报价。

- 三、交货、安装期限、交货地点

- 3.1交货时间： 双方签订合同后30日历日内全部安装调试完毕、验收合格、交付使用。

- 3.2交货地点：泉州师范学院设备安装现场。

- 四、货款结算及付款方式

4.1货款由采购单位支付：

4.1.1中标通知书、政府采购验收单及税务发票原件，中标供应商、发票单位、购货票证开票单位三者应一致。

4.1.2其他有关资料；

4.2付款方式：

4.2.1进口免税货物：采购人在合同签订后把进口免税货物总金额80%的货款付至进口代理公司，余下20％合同款经采购人最终验收合格后支付给进口代理公司。进口代理公司在收到预付货款后的5个工作日内开具货款全额的100％L/C给外方供应商，80％见单即付，20％验收合格后支付。

4.2.2国产货物：设备安装、调试、培训、正常运行并通过最终验收合格后在30个工作日内支付合同总价款的 100%货款，中标供应商提供全额发票。

- 五、履约保证金

5.1中标供应商在与采购单位签订合同前，应向采购单位提交按中标金额5%计算的履约保证金。

5.2该履约保证金在中标供应商供应的货物全部验收合格后直接转为质量维护保证金，该维护保证金于设备验收合格后保修期满无质量及售后服务问题时一次性无息退还。

5.3该履约及维护保证金应在签订合同前提交，提交方式为：电汇或银行转账。

六、应充分响应的商务条款

本章节所提出的付款方式、交货地点、交货时间、保修期限等重要商务要求，投标人应充分响应，否则评委可酌情认定是否属于实质性负偏离或重大负偏离而为无效投标。

七、其他

7.1本采购文件第二部分其他章节要求的内容。

7.2投标人应遵守国家有关法律、规章，不得提供虚假资料，不得串通报价；中标供应商产生后，不得拒绝签订《政府采购合同》，否则将没收其投标保证金。

7.3中标供应商应认真履行《政府采购合同》做好售后服务工作，否则采购管理部门将按有关规定进行处罚。

7.4投标文件一旦递交，概不退还。

7.5本次采购不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

- 第三章   技术与商务应答内容

- 根据设备技术与规格的需要，要求投标人按照投标设备的规格型号，对照下列技术、商务应答条款以及对商务要求中的内容应答，并保证应答内容真实、可信。如果出现应答内容与事实不符情况，招标人将拒绝投标人的商务请求。

1、设备技术应答（附供货明细表）

a.投标人应根据本采购文件规定，详细提供每一设备（含配置）及软件的的品牌、规格型号、参数、性能指标、产地及生产厂家等内容（附供货明细表）。

b.详细提供货物规格技术参数偏离表。

2、项目的实施方案：项目实施计划、项目生产计划、供货计划。包含技术人员、设备配备、材料采购情况。

3.服务质量保证

a.服务、质量保证条款。

b.设备的售后服务承诺书(含设备制造商的保修服务承诺文件)。

c.免费保修期满后的易损件的价格（附清单）及维修收费标准。

D.随机配置的备品配件、专用工具清单（附明细表）。

d.培训承诺条款。

4、其它应答要求

a.提供可以证明企业资质、企业综合技术实力、企业履约能力、企业近财务资信及信誉的材料。

b.其他可以证明企业综合实力的文件。

- 第三部分

- 投标人须知

- Ａ  说明

１.适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次投标邀请中所叙项目的货物及服务采购。

２.定义

2.1“采购人”系指采购文件第一部分所指采购项目的委托方即福建省泉州师范学院。

2.2“招标人”系采购文件第一部分所指的组织本次招标的采购代理机构即泉州市信恒招标咨询有限公司。

2.3“投标人”系指满足采购文件规定的条件，并向招标人提交《投标文件》参与采购活动的法人。

2.4“投标人代表”指全权代表投标人签署《投标文件》，参加采购标活动的法定代表人或须持有《法人委托授权书》的授权代理人。

2.5“货物”系指中标供应商按采购文件规定须向指定用户提供的设备、软件、配件及工具。

2.6“服务”系指按采购文件规定，中标供应商须承担的货物技术协助、维护及自身承诺的义务。

2.7“中标候选供应商”系指经过参与本次采购项目的评委审查、考评、推荐的中标供应商候选人。

2.8“中标供应商”系指持有招标人签发的《中标通知书》，与采购人签订《买卖合同》的法人。

３.投标人条件

详见招标文件第7页“投标邀请书”第三条。

3.1一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.2本次采购项目所有设备同一品牌同一型号的只能有一个供应商投标，若有二个以上供应商投标的全部设备为同一品牌同一型号的，以报价最低的供应商作为有效投标供应商，其他供应商的投标为无效标。

４.投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- Ｂ   采购文件

5.采购文件的组成

5.1 采购文件是用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款的资料。采购文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请书；

5.1.2泉州师范学院实验室设备及服务采购需求与技术商务应答内容；

5.1.3投标人须知；

5.1.4泉州师范学院实验室设备及服务采购买卖合同主要内容；

5.1.5投标文件格式。

5.2 除非有特殊要求，采购文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.采购文件的澄清

6.1投标人对采购文件如有疑点，可要求澄清，应按投标邀请书中载明的地址以书面形式(包括信函、或传真，下同)通知到招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，必要时将不标明查询来源的书面答复，分送已购买采购文件的每一投标人。

7.采购文件的修改、质疑

7.1招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改采购文件，并以书面形式通知所有购买采购文件的每一投标人，对方在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。

7.2因为修改采购文件的缘故，招标人将根据规定延长投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买采购文件的每一投标人。

7.3采购文件的修改内容将构成采购文件的一部分，对投标人有约束力。

7.4供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑书必须为原件并由法定代表人或法定代表人的授权委托人（须提供法定代表人授权书）签字并加盖投标供应商公章。逾期送达或不符合规定的质疑书则不予受理，视同接受采购文件的所有内容。

Ｃ 投标文件的编写

8.要求

8.1投标人应仔细阅读采购文件的所有的内容,按采购文件的要求提供书面的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对采购文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

8.2以电报、电话、传真形式代替投标文件的投标概不接受。

9.投标语言及计量单位

9.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

9.2计量单位使用中华人民共和国法定计量单位或国际单位。

9.3投标文件对日期的约定一律指日历日。

10.投标货币单位

10.1投标文件涉及到的价格、金额一律按要求使用人民币元为单位。

11.投标文件的组成

11.1投标文件应包括下列部分：

11.1.1投标书、开标一览表；

11.1.2技术商务应答书；

11.1.3投标货物符合采购文件规定的证明文件（如设备彩页及设备其他技术参数）及投标人认为需加以说明的其他资料；

11.1.4设备技术参数偏离表、商务条款偏离表；

11.1.5投标人资格的证明文件

11.1.6投标保证金凭证复印件。

11.2上述投标文件按11.1.2—11.1.6装订成册，并填制“投标文件资料清单”。11.1.1投标书、开标一览表、投标保证金凭证复印件等单独包装和密封。除前述的单独包装和密封外，其他投标文件的正、副本中不应体现投标书、开标一览表等与投标报价有关的内容。

11.3投标人不得提供虚假资料，否则将被不退还投标保证金，取消投标人资格及中标供应商资格。投标人提供的证明资料原件备查，必要时，招标人有权要求投标人在约定的时间内提交投标文件中的相关原件，以便确认投标文件的真实性。投标人须按照约定时间内提交相关证明资料原件。

12.投标文件格式

12.1 投标人应按采购文件中提供的第五部分投标文件格式填写投标书、开标一览表等资料。

13.投标报价

13.1投标报价是指投标人根据第二部分“泉州师范学院实验室设备及服务采购需求与技术商务应答内容”要求将货物送达交货地点，并提供货物安装、调试、人员培训、售后服务的价格，包括技术服务费、保险费、税金等以及一切不可预见的费用。

13.2投标人对每个合同号只允许有一个报价，招标人不接受任何选择性的报价。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.3投标人按上述条款要求填写报价是因为供招标人定标方便的缘故，但不限制买方以其它方式签订合同的权力。

14.投标货物符合采购文件规定的证明文件

14.1投标人须提供证明其拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件。

14.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据。

15.投标人资格的证明文件（下述证明文件必须提供并加盖公章，否则评委有权认定为无效标）

15.1有效的企业法人营业执照副本复印件；

15.2税务登记证复印件；

15.3非法定代表人参加时必须提供由法定代表人对授权代表人的授权书(授权书必须法人代表签字,否则无效)；

15.4法定代表人身份证复印件；

15.5非法定代表人参加时必须提供授权代表人的身份证复印件；

15.6投标人需提供住所地或业务发生地检察机关出具的且在有效期内(落款时间在截止开标时间2个月内)没有行贿犯罪记录的行贿犯罪档案查询结果告知原件或复印件（提供复印件的，原件开标时核对）。

15.6上述资料（除证照原件外）应按第11.2条要求的内容装订成册。

16.投标保证金

16.1投标人应向招标人提交合同号1：合同包1：人民币 2000.00元整；合同包2：人民币2200.00  元整；合同包3：人民币2500.00元整； 合同包4：人民币 2100.00   元整

16.2投标保证金为投标文件的组成部分之一。

16.3投标保证金用于保护本次采购免受投标人的行为而引起的风险。

16.4 投标保证金的提交方式及提交时间：

16.4.1提交方式：由投标人开户银行以电汇或转帐方式提交，不收现金、现金缴款及汇票。

开户行：福建省泉州市建设银行泉州分行

帐  号：35001652490052501498

收款人：泉州市信恒招标咨询有限公司

16.4.2提交时间：提交投标文件截止时间前投标保证金均应递交给招标人。

16.5未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

16.6未中标的投标人保证金，将在发出《中标通知书》之日起五日内无息退还。

16.7中标的投标人投标保证金，在中标供应商与采购人签订合同并缴纳履约保证金后,以无息退还(因此与金融部门发生的相关费用由投标人承担)。

16.8发生以下情况投标保证金将被没收：

16.8.1投标人在投标有效期内撤回投标；

16.8.2如果投标人或中标供应商未能做到；

①. 按本须知第31条约定签订合同；

②. 按本须知第32条约定提供履约保证金；

③. 按本须知第33条约定支付代理服务费。

16.8.3投标人提供虚假资料。

16.8.4投标人违反政府采购相关法律、法规的情形。

17.投标有效期

17.1投标有效期为90日历日，投标有效期从开标之日起计算。

17.2特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前通知投标人延长有效期。

18.投标文件的签署及规定

18.1投标人应准备投标文件：报价文件（投标书、开标一览表、投标报价表、投标保证金凭证复印件）壹份、技术商务文件正本壹份和副本伍份，且在每一份投标文件封面上要注明“正本”或“副本”字样，一旦投标文件的正本和副本有差异时，以正本为准。

18.2投标文件的文字除签名及与签名相关日期外建议采用电脑打印。

18.3投标人代表应根据采购文件的要求，在投标文件中签名和加盖投标人公章。

18.4所有投标文件均须胶装，除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的投标人代表进行签名。

19.投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和副本分别用纸质档案袋密封，并标明采购编号、采购项目名称及正本或副本。

19.2报价文件正本三份（投标书、开标一览表、投标报价表、投标保证金凭证复印件）单独包装和密封后，与技术商务投标文件一同递交。

19.3每一密封件上应注明“于2015年 1月28 日上午09:00时（北京时间）之前不准启封”的字样。

Ｄ 投标文件的递交

20.递交投标文件

20.1所有投标文件必须按招标人在投标邀请中规定的投标截止时间之前及开标地点由投标人代表送至招标人。

20.2投标人代表递交投标文件时须凭下列证明办理投标登记手续。

20.2.1投标人代表身份证原件。

20.3出现第7.2款因采购文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

21.迟交的投标文件

21.1招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

22.投标文件的修改和撤销

22.1投标截止时间以后未经招标人允许不得修改投标文件。

22.2投标人不得在投标文件有效期内撤销投标文件。否则招标人将按16.8款的规定没收其投标保证金。

- Ｅ 开标、评标和定标

23.开标

23.1招标人在招标通告或投标邀请函中规定的时间和地点公开开标,投标人代表必须参加。

23.2投标人代表到达开标现场，须按采购文件规定办理投标登记手续。

23.3开标前，招标人查验投标文件密封情况,投标人代表确认无误后进行拆封。投标文件拆封后则进行唱标。唱标是公布“开标一览表”以及招标人认为合适的其他内容。

24.对投标文件的审查和响应性的确定。

24.1开标后，评委将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当签署。

24.2在对投标文件进行详细评估之前，评委将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的法人资格、营业范围、财务状况、技术实力、供货能力，如确定投标人不符合采购文件对投标人条件的要求，或无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.3评委将确定每一投标是否对采购文件的要求作出了实质性响应，。实质性响应的投标是指投标符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有负偏离或保留。

24.4评委判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

24.5评委将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

24.6评委将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或有规则的地方，但这种允许是以不能损害或影响任何投标人为前提。

24.7投标人制作文件出现以下情况时为无效标：

24.7.1应交未交投标保证金的；

24.7.2未按采购文件要求进行胶装签署投标文件或加盖公章；

24.7.3供应商不符合采购文件规定的投标人资格；

24.7.4投标响应与采购文件产生负偏离；

24.7.5投标人的投标报价超过最高采购限价；

24.7.6其他违反国家法律规定的情形。

24.8采购中出现下列情形之一的，应予废标：

24.8.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家；

24.8.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.8.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.8.4因重大变故，采购任务取消的。

24.9投标人有下列串通投标的情形时为无效标：

24.9.1不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

24.9.2不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

24.9.3由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

24.9.4有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

25.投标文件的澄清

25.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人代表有责任按照招标人通知的时间、地点进行答疑和澄清。

25.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

26.定标原则：

26.1坚持公开、公平、公正,效益和维护公共利益原则,通过市场竞争，选择企业实力强，货物质量好、价格合理的投标人为中标供应商候选人。

27. 定标方法

27.1本次招标各合同包分别设有一个采购预算审核价，若投标人的投标报价有超过采购预算审核价的为无效投标。

27.2由技术、经济等方面专家组成评标委员会，按下述方法进行评审。

27.3投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

27.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

27.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，，对基本技术参数进行逐一核对以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被视为无效投标。

基本技术参数偏离表：

| 基本技术参数 | 所投产品技术响应参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

投标人须根据招标文件对技术、商务要求承诺逐项作出明确应答与承诺，未作明确应答与承诺的投标文件将被视为无效投标。照搬招标文件内容做为投标响应内容的，经评标委员会认定未实质性响应也将视为无效投标。

27.4澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.5 定标要求：

27.5.1评标委员会按投标人综合得分由高到低进行排序：若综合得分相同，则按下列方法确定排序：

a.报价低者为先；

b.若报价相同时，则按“一.技术方案部分评分”得分的算术平均值高者为先；

27.5.2中标候选投标人产生办法：

（1）评标委员会对合同包按投标人的综合得分情况由高到低排序，只推荐一位中标候选投标人；

（2）投标人参加投标即被视为接受此约定，否则视为撤回所有投标行为。

27.6定标方法：本次招标项目均采用综合评分法确定中标候选投标人。评标总分为100分，由55分技术商务评议分和45分价格分组成。本次招标均设有采购预算审核价，当投标人的投标报价超过采购预算审核价时为无效标。

27.6.1中标供应商的产生方法：采用综合评分法。

综合评议总分为100分。由技术及商务评议分55分、价格分45分组成。

综合得分：技术及商务评议分+报价部分评分

27.6.2额外加分：节能、减排、环境标志产品部分加分标准

a.投标人在投标文件中对所投标产品为节能、减排、环境标志产品清单中的产品（注：若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策），在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同号总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告等）。未提供节能、减排、环境标志产品加分明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予加分。（节能、环境标志产品是指财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购清单》、国家环保总局和财政部联合最新发布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品。强制性《节能产品政府采购清单》内产品不予加分。加分方法如下表：

| 评标方法 | 同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同报价总金额的比例 | 优惠办法 |
| --- | --- | --- |
| 最低评标价法 | 10％（含10％）至50％（不含50％） | 给予每个品目单项报标报价5％的价格扣除 |
|  | 50％及以上 | 给予每个品目单项报标报价10％的价格扣除 |
| 综合评分法 | 10％（含10％）至50％（不含50％） | 增设附加分，分值＝技术评标项标准总分的5％ |
|  | 50％及以上 | 增设附加分，分值＝技术评标项标准总分的10％ |
| 性价比法 | 10％（含10％）至50％（不含50％） | 给予每个品目单项报标报价5％的价格扣除 |
|  | 50％及以上 | 给予每个品目单项报标报价10％的价格扣除 |

注：如节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受以上优惠政策。

b.以上计算分数时四舍五入取小数点后两位。

27.6.3各合同包技术商务部分评分（满分为55分）。其中：

合同号1的技术商务考评如下：

| （一）技术评议分（满分40分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容及考评标准 | 最高 分值 |
| 仪器主机：(满分40分) | 光谱范围：可扩展其它光谱范围得5分。(满分5分) | 5分 |
|  | 全光谱线性准确度：优于0.20%T。（ASTM E1421 标准方法检测）得4分，更优加分。(满分5分) | 5分 |
|  | 光谱分辨率：基本配置优于0.6cm-1得4分，更优加分。(满分5分) | 5分 |
|  | 波数精度：优于0.01cm-1得4分，更优加分。(满分5分) | 5分 |
|  | 稳定性：≥30张谱图/秒快速扫描得4分，更优加分。(满分5分) | 5分 |
|  | 干涉仪：每秒9万次以上高速扫描动态准直控制得4分，更优加分。(满分5分) | 5分 |
|  | 光源：无需打开光学台盖就可在外部无线接插光源得4分。(满分4分) | 4分 |
|  | 干燥密封系统：样品仓两侧配备防雾化镀层的红外透射密封窗片得3分。 (满分3分) | 3分 |
|  | 红外软件：软件操作界面可进行中英文等多语言切换得3分。(满分3分) | 3分 |
| （二）商务评议分（满分15分） |  |  |
| 1、投标人实力（满分6分） | （1）盈利情况：根据会计审计报告表按盈利情况对比所有投标人，按照盈利金额高者为较优，优得2分，良得1分，一般得0.5分，没有提供的不得分。 | 2分 |
|  | （2）纳税金额：根据会计审计报告表按纳税金额对比所有投标人，按照纳税金额高者为较优，优得2分，良得1分，一般得0.5分，没有提供的不得分。（提供经报备2013年的会计审计报告复印件，原件现场备查） | 2分 |
|  | （3）投标人为地产品供应商的得2分，否则不得分。 | 2分 |
| 2、售后服务水平（满分6分） | （1）售后服务承诺（2分）：根据投标人售后服务承诺满足招标文件要求情况进行评分：满足得1分，优于在0-1分进行加分，满分2分。 | 2分 |
|  | （2）投标人为泉州本地企业或在泉州本地有注册售后服务部2分，否则不得分。 | 2分 |
|  | （3）质保期要求2年，2年以上每增加一年得1分，最高得分为2分。 | 2分 |
| 3、经营业绩（满分3分） | 根据2011年以来同类业绩数量、金额对比所有投标人进行比较和评价，合同累计金额最高者得3分，第二得2分，第三得1分，没有提供的不得分。【以上业绩资料投标人须按顺序提供：业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件、以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件作为评分依据】。 | 3分 |

合同号2的技术商务考评如下：

| （一）技术评议分（满分40分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容及考评标准 | 最高 分值 |
| 超便携式调制叶绿素荧光仪(满分40分) | 光化光光源：蓝色LED（470 nm）；最大连续光强优于2500 μmol m-2 s-1得4分，更优加分。(满分5分)。 | 5分 |
|  | 饱和脉冲光光源：蓝色LED（470 nm），最大闪光强度优于5000 μmol m-2 s-1。得4分，更优加分。(满分5分)。 | 5分 |
|  | 数据存储：8MB闪存，可存储25000组饱和脉冲数据得4分，更优加分。(满分5分)。 | 5分 |
|  | 光强测量：微型光量子传感器，测量光合有效辐射，测量范围优于0～6000 μmol m-2 s-1得4分，更优加分。(满分5分)。 | 5分 |
|  | 叶温测量：Ni-CrNi热电耦，直径0.1 mm，测量范围大于20℃～＋40℃得3分，更优加分，更优加分。(满分5分)。 | 5分 |
|  | 叶片湿度测量：电容式湿度传感器，测量范围大于0～80%得3分，更优加分。(满分5分)。 | 5分 |
|  | 环境温度：0℃～＋35℃得4分，更优加分。(满分5分)。 | 5分 |
|  | 可外接交流电供电得5分。(满分5分)。 | 5分 |
| （二）商务评议分（满分15分） |  |  |
| 1、投标人实力（满分6分） | （1）盈利情况：根据会计审计报告表按盈利情况对比所有投标人，按照盈利金额高者为较优，优得2分，良得1分，一般得0.5分，没有提供的不得分。 | 2分 |
|  | （2）纳税金额：根据会计审计报告表按纳税金额对比所有投标人，按照纳税金额高者为较优，优得2分，良得1分，一般得0.5分，没有提供的不得分。（提供经报备2013年的会计审计报告复印件，原件现场备查） | 2分 |
|  | （3）投标人为地产品供应商的得2分，否则不得分。 | 2分 |
| 2、售后服务水平（满分6分） | （1）售后服务承诺（2分）：根据投标人售后服务承诺满足招标文件要求情况进行评分：满足得1分，优于在0-1分进行加分，满分2分。 | 2分 |
|  | （2）投标人为泉州本地企业或在泉州本地有注册售后服务部2分，否则不得分。 | 2分 |
|  | （3）质保期要求2年，2年以上每增加一年得1分，最高得分为2分。 | 2分 |
| 3、经营业绩（满分3分） | 根据2011年以来同类业绩数量、金额对比所有投标人进行比较和评价，合同累计金额最高者得3分，第二得2分，第三得1分，没有提供的不得分。【以上业绩资料投标人须按顺序提供：业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件、以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件作为评分依据】。 | 3分 |

合同号3的技术商务考评如下：

| （一）技术评议分（满分40分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容及考评标准 | 最高 分值 |
| 1、沸点测定仪 | 温度范围从室温到 300 ℃，可同时分析最多 2 个样品，优于得4分，更优加分。(满分5分)。 | 5分 |
| 2、高压氮气保护合成装置 | 合成量: 0.5～40mL优于得4分，更优加分。(满分5分)。 | 5分 |
|  | 温度调节范围: 室温+10～200℃优于得4分，更优加分。(满分5分)。 | 5分 |
|  | 回转速度: 约100～1000rpm（水）优于得1分，更优加分。(满分2分)。 | 2分 |
| 3、电子天平 | 重复性(≤±mg)：0.03/0.1/0.2优于得4分，更优加分。(满分5分)。 | 5分 |
|  | 线性(≤±mg)：0.04/0.2/0.3优于得2分，更优加分。(满分3分)。 | 3分 |
| 4、氮气吹扫浓缩仪 | 温度调节范围：室温+5～170℃优于得4分，更优加分。(满分5分)。 | 5分 |
|  | 温度调节精度：±0.5℃优于得4分，更优加分。(满分5分)。 | 5分 |
| 5、药品稳定性试验箱 | 容积 100L 宽度 560mm 高度 480mm 深度 400mm 标准隔板数量 2个优于得4分，更优加分。(满分5分)。 | 5分 |
| （二）商务评议分（满分15分） |  |  |
| 1、投标人实力（满分6分） | （1）盈利情况：根据会计审计报告表按盈利情况对比所有投标人，按照盈利金额高者为较优，优得2分，良得1分，一般得0.5分，没有提供的不得分。 | 2分 |
|  | （2）纳税金额：根据会计审计报告表按纳税金额对比所有投标人，按照纳税金额高者为较优，优得2分，良得1分，一般得0.5分，没有提供的不得分。（提供经报备2013年的会计审计报告复印件，原件现场备查） | 2分 |
|  | （3）投标人为地产品供应商的得2分，否则不得分。 | 2分 |
| 2、售后服务水平（满分6分） | （1）售后服务承诺（2分）：根据投标人售后服务承诺满足招标文件要求情况进行评分：满足得1分，优于在0-1分进行加分，满分2分。 | 2分 |
|  | （2）投标人为泉州本地企业或在泉州本地有注册售后服务部2分，否则不得分。 | 2分 |
|  | （3）质保期要求2年，2年以上每增加一年得1分，最高得分为2分。 | 2分 |
| 3、经营业绩（满分3分 | 根据2011年以来同类业绩数量、金额对比所有投标人进行比较和评价，合同累计金额最高者得3分，第二得2分，第三得1分，没有提供的不得分。【以上业绩资料投标人须按顺序提供：业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件、以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件作为评分依据】。 | 3分 |

合同号4的技术商务考评如下：

| （一）技术评议分（满分40分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容及考评标准 | 最高 分值 |
| 1、立式真空干燥箱 | 真空度 ：<300PA优于得1分。(满分1分) | 1分 |
|  | 电源电压 ：220V～50HZ，控温范围 ：室温+10～180℃优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 2、旋转蒸发仪 | 可达真空度：400Pa以下优于得1分，更优加分。(满分2分) | 2分 |
|  | 水油两用锅：室温+5～180℃优于得1分。(满分1分) | 1分 |
|  | 温度调节精度：±2.0℃（水浴）±3.0℃（油浴）优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 3、PCR仪 | 升温速率：≥3.0℃/se优于得1分，更优加分。(满分2分) | 2分 |
|  | 降温速率：≥3.0℃/sec优于得1分，更优加分。(满分2分) | 2分 |
|  | 控温精度：≤±0.15℃（55℃）；≤±0.25℃（90℃以上）优于得1分。(满分1分) | 1分 |
|  | 温度均一性：≤±0.35℃优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 4、旋光仪 | 示值误差：±0.015°(-15°≤旋光度≤ +15°时)±0.025°（旋5、光度＜-15°或旋光度＞+15°时) 优于得1分，更优加分。(满分2分) | 2分 |
|  | 重复性（标准偏差δ）：0.0025°（-45°≤旋光度≤+45°时） 0.0055°（旋光度＜-45°或旋光度＞+45°时）温度控制范围：15℃-30℃优于得1分，更优加分。(满分2分) | 2分 |
|  | 控温准确度：±1.0℃优于得1分，更优加分。(满分2分) | 2分 |
| 5、数控超声波清洗器 | 加热范围：20-70度优于得1分，更优加分。(满分2分) | 2分 |
| 6、鼓风干燥箱 | 温控范围：5-180℃优于得1分。(满分1分) | 1分 |
|  | 控温精度：1.0℃ ，温度波动 ±2.0℃优于得1分，更优加分。(满分2分) | 2分 |
| 7、冰箱 | 冷冻能力: 6kg/24h，一级能耗优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 8、倒置生物显微镜 | 增配：数码照相，像素800万以上优于得2分，更优加分。(满分3分) | 3分 |
| 9、离心机 | 最高转速:4800r/min优于得2分。(满分2分) | 2分 |
|  | 最短加/减速时间:25/30s优于得1分，更优加分。(满分2分) | 2分 |
|  | 整机噪声:≤68dB(A) 优于得1分。(满分1分) | 1分 |
| 10、可见分光光度计 | 波长准确度：±1.5nm优于得1分，更优加分。(满分2分) | 2分 |
|  | 波长重复性：≤0.8nm优于得1分，更优加分。(满分2分) | 2分 |
| 11、超净工作台 | 菌落数：≤0.6个/皿．时（Φ90㎜培养平皿）优于得2分。(满分2分) | 2分 |
| 12水浴锅 | 温控精度≤1.0℃，数字显示，自动控温优于得1分，更优加分。(满分2分) | 2分 |
| （二）商务评议分（满分15分） |  |  |
| 1、投标人实力（满分6分） | （1）盈利情况：根据会计审计报告表按盈利情况对比所有投标人，按照盈利金额高者为较优，优得2分，良得1分，一般得0.5分，没有提供的不得分。 | 2分 |
|  | （2）纳税金额：根据会计审计报告表按纳税金额对比所有投标人，按照纳税金额高者为较优，优得2分，良得1分，一般得0.5分，没有提供的不得分。（提供经报备2013年的会计审计报告复印件，原件现场备查） | 2分 |
|  | （3）投标人为地产品供应商的得2分，否则不得分。 | 2分 |
| 2、售后服务水平（满分6分） | （1）售后服务承诺（2分）：根据投标人售后服务承诺满足招标文件要求情况进行评分：满足得1分，优于在0-1分进行加分，满分2分。 | 2分 |
|  | （2）投标人为泉州本地企业或在泉州本地有注册售后服务部2分，否则不得分。 | 2分 |
|  | （3）质保期要求2年，2年以上每增加一年得1分，最高得分为2分。 | 2分 |
| 3、经营业绩（满分3分 | 根据2011年以来同类业绩数量、金额对比所有投标人进行比较和评价，合同累计金额最高者得3分，第二得2分，第三得1分，没有提供的不得分。【以上业绩资料投标人须按顺序提供：业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件、以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件作为评分依据】。 | 2分 |

27.6.4投标报价分（45分）

（1）有效报价与无效报价：招标人设定一个最高限价，投标人报价满足招标文件要求且不超过最高限价为有效报价，否则为无效报价，无效报价价格分为零分，不能作为中标候选人。

（2）投标报价分计算：取各投标人中最低有效报价为基准价＝A，投标人有效报价设为An。

投标人投标报价分= （最低有效报价A÷有效投标报价An）×45。

（3）各投标报价分保留小数点后两位数字。

27.6.4中小企业及地产品供应商名录企业的价格折扣办法（价格扣除）：

根据《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国中小企业促进法》，财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），以及福建省财政厅、经济贸易委员会、信息化局《关于进一步落实政府采购促进中小企业发展的实施意见》（闽财购[2012]34号），泉州市财政局、泉州市经济贸易委员会、泉州市科学技术局关于印发《泉州市政府采购促进民营企业发展暂行规定》（泉财采[2013]533号），具体规定如下：

1.	本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物.

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2、本办法所称地产品供应商名录企业：

（四）是指纳入泉州市经贸委、财政局联合下发的《关于公布政府采购地产品供应商名录的通知》（泉经贸运行[2014]735号）和泉州市经济贸易委、财政局联合下发的《泉州市2015年度名优地产品供应商名录》中公布的供应商名录的企业。

3、价格扣除办法：

（五）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（六）对于非专门面向中小企业的项目采购的地产品供应商名录的企业，属于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除外，还可享受2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（七）对于非专门面向中小企业的项目采购的地产品供应商名录的企业，不属于小型和微型企业产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（八）对于地产品供应商名录的企业参与政府采购投标，在服务条款上给予2分加分。

（九）对参加投标的中小企业和地产品供应商名录的企业的项目，其投标保证金减半收取。履约保证金支付比例不得超过合同金额5%。

4、小型和微型企业及地产品供应商名录企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

（一）《中小企业声明函》；

（二）《中小企业价格扣除明细表》；

（三）《地产品供应商名录企业声明函》；

（四）《地产品供应商名录企业价格扣除明细表》。

27.7招标人根据评标小组评分，计算每一投标人的评议分的算术平均分，当评标小组为五人或以上时，算术平均分采用去掉一个最高分与一个最低分后再进行算术平均计算，投标人的最后得分为评议分和价格得分的合计得分。

27.8 评议分、价格得分的计算采用四舍五入法，保留小数点后两位数。

27.9 评委根据投标人的合计得分由高到低排名情况，推荐中标候选供应商。

27.10 当出现两个或两个以上相同合计得分时，报价低者为先，报价仍然相同时，设备综合技术高者为先。

27.11 招标人将现场公布专家考评结果，宣布本次采购项目中标候选供应商。

27.12 投标人不得干扰招标人的招标活动，否则将废除其投标,并没收投标保证金。

27.13上述中标候选投标人均由评委推荐产生。

Ｆ  授予合同

28.中标供应商

28.1招标人在评标结束后将评标报告送交采购人。

28.2招标人与采购人依据评标报告，首先审查第一中标候选供应商的供货能力、财务状况、技术实力、信誉及投标人的簿籍是否能满足用户要求，确定其能否圆满地履行合同。 如果确定该中标候选供应商无能力圆满履行合同时，将对次位排名的中标候选供应商作出类似的审查(以此类推)。

28.3采购人按照评标报告中推荐的中标供应商候选顺序确定中标供应商。采购人也可以授权评委直接确定中标供应商。

28.4本次招标并不能保证向报价最低的投标人授与合同。

29.中标通知

29.1招标人向采购人确定的中标供应商签发《中标通知书》。

29.2《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.授予合同时变更数量的权力

30.1采购人有权对“泉州师范学院实验室设备及服务采购需求与技术商务应答内容”所需的内容予以适当的增加或减少。

31.签订合同

31.1中标供应商按《中标通知书》与采购人签订合同。中标供应商应于收到中标通知书之日起5个工作日内与采购人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

31.2采购文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.履约保证金

32.1中标供应商在签订合同前应向采购单位缴纳合同金额5%的履约及质量保证金。该履约保证金在中标供应商供应的货物全部验收合格后直接转为质量维护保证金，该维护保证金于设备验收合格后保修期满无质量及售后服务问题时无息退还。

32.2 该履约及维护保证金应在签订合同前提交，提交方式为：电汇或银行转帐。

33.代理服务费

33.1中标投标人应在领取《中标通知书》时，以中标金额为基数，依据国家计委制定的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）规定的招标代理服务收费标准按差额定率累进法计算向泉州市信恒招标咨询有限公司缴纳中标服务费，具体为： 100万元以下的按1.5%；100—500万元的按1.1%，分段累进计算，最后合计。

33.2 代理服务费以人民币支付。

33.3 代理服务费的交纳方式：银行转帐、电汇或现金。

34.知识产权

供应商应保证其提供的产品及配套服务均为自身合法生产的或通过正当合法来源获得，并对之具有完全所有权，任何第三方就产品及服务的所有权、知识产权提出的异议或有关法律责任，均由供应商自行承担，采购单位及采购代理机构不承担责任。

35.本《采购文件》解释权属于泉州市信恒招标咨询有限公司。

第四部分

泉州师范学院实验室设备及服务采购

合同主要内容

泉州师范学院基础实验楼实验室设备及服务

采购合同主要内容

合同编号:

注释：《政府采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。但不得与采购文件、投标文件的实质性内容相背离。

甲方（买受人）

乙方（出售人）

泉州市信恒招标咨询有限公司于     年  月  日组织的政府采购（采购编号：    ）活动，确认乙方为合同号   的中标供应商，中标总金额为人民币(大写)：                           （小写￥：               元）。依据《中华人民共和国合同法》和其它有关法规，经双方协商同意签订如下合同，双方同意严格执行本合同规定的所有条款。

第一条 合同文件的组成

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.甲方的《采购文件》（采购编号：            ）以及相关的补充文件；

2.乙方所有的投标文件及澄清文件；

3.中标通知书；

4.履约保证金；

5.合同附件：                                           等。

第二条  货物

设备内容：详见《泉州师范学院实验室设备及服务采购一览表》及《采购文件》的要求。（附供货明细表，对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出或数目不足，乙方仍须在执行合同时补足）。

| 设备名称 | 产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第三条  质量保证

1.乙方对设备包装:

1.1设备应密封包装。包装适应长途运输 ，能防潮、防震、防锈、防磁等。

1.2每件包装上应用不褪色油墨清晰标明件号、长宽高尺寸、毛重、净重、起吊位置、及“向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等字样。

- 2.文本资料

-----每台设备详细的安装手册﹑调试手册和使用保养维修手册；

-----安装完毕后立即进行的验收试验程序说明；

-----出厂货物明细表（含包装和装箱的详细情况说明）；

-----其它需提供的通知或文本。

以上所有资料为中文书写。

3.设备保险：为保证货物运输安全，乙方负责办理货物合同价格110%保险及承担该项费用。

4.设备质量：

4.1乙方保证按投标的设备，向甲方供货。提供的设备及软件为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，符合国家质量检测标准或具有中国商检部门合格证明的，且设备的技术经济性能符合本次采购要求。保证设备正常安装、使用和维护的情况下，自安装调试完成并经验收合格之日起提供      个月或以上的免费保质期（国家、厂家或采购文件对设备或配件另有约定更长免费保修期限的从其约定）。

4.2 在免费保质期內出现任何货物质量问题，都由乙方免费维修并更换货物及配件。

5.乙方在与采购单位签订合同前，应向采购单位提交中标总金额的5%作为履约保证金；该履约保证金在中标供应商供应的货物全部验收合格后直接转为质量维护保证金，该维护保证金于设备验收合格后保修期满无质量及售后服务问题时无息退还。

6.设备安装及所需费用由乙方负责。

第四条  合同金额

1.合同总金额为人民币（大写）                              (￥         元)。

2.本合同价款含：乙方按甲方规定条件进行供货，并送达甲方指定地点所发生的所有费用，除设备主机（含标配）价格及运保费外，还应包括设备的搬运费、安装费、调试至正常运行费、验收费、技术服务费、人员培训费、保险费、检验费（包括海关、商检、技术监督局检验等）、海关手续费、备品备件费、施工管理费、系统集成费、税费以及所有不可预见的费用。

- 3.乙方必须详细勘察设备安装现场的实际状况是否符合设备安装、使用的技术要求，并根据勘察结果作出合理判断，计算并承担现场整改所需的全部费用。

4.合同总价款在项目有调整时，甲方可根据乙方的实际数量与投标单价计算确定。

5.供应商同时应提供设备主机（含标配）、要求提供的配件、软件及赠送件的详细单价。

6.在项目完工综合验收前，乙方在运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切事故，包括不可抗拒因素造成的事故，概由乙方负责。

7.本次采用按中标价格一次性包干的方式。在本合同执行期內，不论市场价格或税费政策是否调整，合同价格不作调整。

第五条  货款结算及付款方式

5.1货款由采购单位支付：

5.1.1中标通知书、政府采购验收单及税务发票原件，中标供应商、发票单位、购货票证开票单位三者应一致。

5.1.2其他有关资料；

5.2付款方式：

5.2.1进口免税货物：采购人在合同签订后把进口免税货物总金额80%的货款付至进口代理公司，余下20％合同款经采购人最终验收合格后支付给进口代理公司。进口代理公司在收到预付货款后的5个工作日内开具货款全额的100％L/C给外方供应商，80％见单即付，20％验收合格后支付。

5.2.2国产货物：设备安装、调试、培训、正常运行并通过最终验收合格后在30个工作日内支付合同总价款的 100%货款，中标供应商提供全额发票。

第六条  履约保证金

6.1中标供应商在与采购单位签订合同前，应向采购单位提交按中标金额5%计算的履约保证金。

6.2该履约保证金在中标供应商供应的货物全部验收合格后直接转为质量维护保证金，该维护保证金于设备验收合格后保修期满无质量及售后服务问题时一次性无息退还。

6.3该履约及维护保证金应在签订合同前提交，提交方式为：电汇或银行转账。

第七条 交用时间、地点和方式

1.交货安装期限：双方签订合同后30日历日内全部安装调试完毕、验收合格、交付使用。

2.交货方式：一次性供货。

3.交货地点：泉州师范学院设备安装现场。

第八条  货物起运

货物装车（船）起运时，乙方应立即将合同编号、货物名称、货物件数电告甲方。

第九条  验收、安装及培训

1.乙方到货时应提前24小时通知甲方；

- 2.验收程序：

a.出厂检验:乙方在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验,卖方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。

b.货物运达安装现场后，由甲方会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），应达到合同规定的要求。

c.本次采购的货物的安装调试，检验结果应符合制造厂产品标准、国家有关标准和采购文件规定的技术要求。

d.本次采购的设备安装调试结束后，由乙方会同甲方及用户按规定的标准要求进行联合验收。乙方应准备完备、规范的验收手续。

- 3.安装和调试

a.由乙方负责在设备安装现场安装、调试、验收合格直至交付甲方使用。

b.提供安装前的详细场地布置规范，提供安装的现场指导；乙方应在设备运抵现场一周前，向甲方提供安装、调试进度计划。乙方在组织施工应文明施工，确保施工安全。

c.项目整体应符合安全技术防范管理规定。

- 4.培训

乙方应有计划地对采购单位的管理、维保人员进行本次采购货物的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训（包括厂方针对性的培训），以保证售后的良好运行状态。

- 第十条  售后服务

1.乙方必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及采购文件的要求，乙方应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

2.维保服务

a.本次采购的货物验收合格后免费质量保证期为24个月或以上（国家或厂家对设备或配件另有约定更长免费保修期限的从其约定），在质量保证期内如出现故障乙方应免费提供咨询、维修服务，包括免费更换零部件。

b.质保期内货物一旦出现故障，乙方响应时间不超过2小时，检修人员应在6小时内到设备安装地点及时排除故障，如故障不能排除，乙方应负责使用替代设备，其费用由乙方承担。

c.质量保证期结束后，乙方提供终身免费咨询服务；货物一旦出现故障，应提供维修所需的零配件，并派出检修人员在24小时内到货物安装现场对设备进行维修，只收取更换的零配件成本费和检修人员差旅费。

d.乙方如有违反上述保修服务条款或自身承诺，甲方有权没收其履约保证金，造成损失的同时应承担赔偿责任。

第十一条  双方责任

1.合同生效后若有一方自行解除合同，应承担由此给对方造成的损失并向对方支付合同总价25%的违约金。给对方造成损失的赔偿金及违约金从自行解除合同之日计算十日內付清。

2.合同生效后，若乙方违约，甲方有权没收乙方支付的合同履约保证金。

3.乙方如有下列行为之一视为违约，甲方有权终止合同，乙方赔偿甲方的一切损失。

3.1 所提供的货物、配件与投标文件的承诺不相符；

3.2 不能按期交货或交付使用的，并造成合同工期延误，若甲方不终止合同，每延误一日，乙方应按合同总金额的1‰支付给甲方；

3.3 不能达到《采购文件》及投标承诺的要求；

3.4 乙方违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和采购文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

3.5未经甲方同意将项目转包他人；

3.6乙方违反双方签署合同书的其它主要条款；

4.对于不可抗拒的原因等客观因素造成不能履行合同的，双方根据客观情况协商处理；

5.乙方在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成设备或配件的损坏概由乙方负责。

第十二条  索赔办法

如果出现设备供货内容不符合本合同规定，乙方应承担一切经济责任和违约责任。乙方在取得甲方同意后，应按下列顺序与方式理赔：

1.调换有质量问题的部件，换件必须全部符合本合同规定的规格、质量、性能，乙方并负责承担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失。对换货的质量，乙方仍应按合同规定执行。

2.按照货物的质量差别程度、损坏范围及甲方遭受的损失，将货物贬值处理。同时，乙方应向甲方支付质量违约赔偿金。

3.同意甲方退货，并承担因此产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、仓租等发生的一切必要费用。

4.甲方将根据实际情况，随时向乙方提出违约赔偿的数额。

第十三条  不可抗力

1.尽管有合同条款第十条的规定，如果双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

2. 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括自身的违约或疏忽。不可预见的事件包括，战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其它双方同意的情况。

3. 在不可抗力事件发生后，受损方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，除对方书面另行要求外，受损方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十（120）天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

第十四条  合同纠纷的解决

原则上由双方协商解决，若未能达到一致意见时，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

第十五条  其它

1.合同双方可以就本合同主要内容以外的事项进行协商、谈判。

2.本合同自双方签字盖章乙方交付履约保证金之日起生效。合同生效后如需变更合同条款，须经双方协商同意。

3.本合同任何条款不能认定为任何一方提供的格式条款。

4.本合同若有未尽事宜，双方可协商解决。

5.本合同一式捌份，甲方肆份，乙方贰份，政府采购办及招标公司各执壹份。

甲方（公章）：                                  乙方（公章）：

法定代表人（签字）：                            法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                            委托代理人（签字）：

联系电话：                                     联系电话：

传    真：                                     传    真：

经营地址：                                     经营地址：

开户银行：                                     开户银行：

帐    号：                                     帐    号：

合同签订地点：

合同签订时间：          年    月   日

- 第五部分

- 附件—投标文件格式

附件1:

投标书

致：泉州市信恒招标代理有限公司

根据贵方为                                               项目招标采购的投标邀请                     .(招标编号),签字代表                     (姓名、职务)经正式授权并代表投标人                                      (投标人名称、地址)提交：

1. 开标一览表；

2．以         (现金、电汇或银行汇票)方式，提供投标保证金人民币                     元。

3．下述文件：

⑴按投标人须知第12条要求提供的全部文件；

⑵按投标人须知第16条要求提供的资格证明文件；

⑶代理服务费承诺书。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价中规定的应提供和交付的货物及服务投标总价                                。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标人已详细审查全部招标文件(含修改文件)，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明误解的权利。

4．投标有效期自开标之日起90个日历日（贵方通知延长投标有效期的以通知的投标有效期为准）。

5．如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7．与本投标有关的一切正式往来通讯、汇款请寄：

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

投标人代表姓名、职务(印刷体)：

投标人代表签字：

投标人名称：                            （盖章）

投标人开户银行：                            投标人帐号：

日期       年     月     日

注：此投标书应与开标一览表、投标报价表一起密封装订在一单独的信封内。

附件2:

泉州师范学院实验室设备及服务采购

开标一览表

招标编号：                      合同包：                              货币单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 投标分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| 投标报价(大写) |  |  |  |  |  |

- 注：1.交货期：

- 2.交货安装地点：泉州师范学院。

投标人名称（加盖公章）：                                   联系电话：

投标人代表（签名）：                                        年   月   日

注：此表应与投标书、投标报价表一起密封装订在一单独的信封内。

附件3

泉州师范学院实验室设备及服务采购

投标报价表

招标编号：                                               货币单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价金额 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 此表可根据需要自行增行 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标分项报价： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖公章)：

投标人代表（签名）：                              日期：    年  月  日

注：此表与投标书、开标一览表密封在一单独信封內；

附件4:

货物规格技术参数偏离表

招标编号：

| 序号 | 名称 | 采购规格 参数 | 投标响应规格参数 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖公章)：

投标人代表（签名）：                               年  月  日

注：如果投标人提供的货物与招标要求没有偏离，请在此表最后一栏中写明“无偏离”。

附件5:

商务条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 条目 | 采购要求 | 投标响应要求 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖公章)：

投标人代表（签名）：                               年  月  日

注：如果投标人提供的货物与招标要求没有偏离，请在此表最后一栏中写明“无偏离”。

附件6:

投标人的资格声明

1、投标人名称及概况：

A．投标人名称：

B．总部地址：

传真/电话：                            邮编：

C．成立日期或注册日期：

D．注册资金：

E．资产负债表摘要（到2013年12月31日为止）。

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④短期负债：

⑤所有者权益：

F．法定代表人姓名：

G．投标人在国内地址、邮编、传真、电话：

2、与投标提供货物有关情况。

A．关于投标人生产（经营）设施及其它情况：

常年生产（经营）的货物：

年生产（经营）能力：

职工（雇员）人数：

其中：本科学历以上人数：              高级职称人数：                中级职称人数：

B．近年科研成果情况（含与其他部门合作）

C．最近二年在福建省主要用户的名称和地址：

D．最近二年在全国主要用户的名称和地址：

投标人名称(盖公章)：

投标人代表（签名）：                               年  月  日

投标人参与本项目投标须提供的

资格证明文件

15.1有效的企业法人营业执照副本复印件；

15.2税务登记证复印件；

15.3非法定代表人参加时必须提供由法定代表人对授权代表人的授权书(授权书必须法人代表签字,否则无效)；

15.4法定代表人身份证复印件；

15.5非法定代表人参加时必须提供授权代表人的身份证复印件；

15.6投标人需提供住所地或业务发生地检察机关出具的且在有效期内(落款时间在截止开标时间2个月内)没有行贿犯罪记录的行贿犯罪档案查询结果告知原件或复印件（提供复印件的，原件开标时核对）。

15.6上述资料（除证照原件外）应按第11.2条要求的内容装订成册。

须 知

1、资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

2、投标人提供的资格文件将由招标代理机构、买方使用,并据此进行评价和判断，确定投标人的资格和履约能力。

3、投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

4、全部文件应以中文书写，正本壹份，副本伍份，按投标人须知第19条规定封装。

附件7：

- 法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：      年龄：     职务：

系                      的法定代表人。

投标人：  （全称并加盖公章）

日期：        年      月      日

加盖投标人公章

（法人代表身份证复印件）

附件8:

法人委托授权书

泉州市信恒招标代理有限公司 （招标代理机构名称）：

（投标人全称）法人代表           （法人代表姓名）授权                       （投标人代表姓名）为投标人代表，参加贵方组织的                            项目（招标编号       ）采购活动，全权代表我方处理采购活动的一切事宜。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：

日      期：

附：

投标人代表（签名）

职          务：

详细通讯地址：

传          真：

电          话：

附件9:

（投标人）已完工并符合业绩条件政府采购项目清单

| 序号 | 招标编号 | 采购单位 名称 | 采购项目名称 | 中标时间 | 中标金额（万元） | 中标公告网址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件10:

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日       期：

附件11:

代理服务费承诺书

泉州市信恒招标代理有限公司：

我们在贵方组织的                                    项目采购中如获成交（招标文件编号：                 ）。我们保证按招标文件的规定以银行汇票、电汇及现金或经贵方认可的方式，向贵方提交代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在投标保证金或买方支付的成交款项中扣缴。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

地 址：                       邮编：

电 话：                       传真：

投标人代表（签字）：

日 期：

附件12:

退回保证金说明函

致：泉州市信恒招标代理有限公司

我方参与项目编号为                    的（项目名称）                    投标，提供人民币                    元保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下账户：

1、开户名：

2、开户行：

3、账  号：

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：

投标人联系方式：

日期：    年    月    日

附：已缴纳投标保证金的银行凭证复印件

注：投标人代表递交投标文件时应另外提交本函件，若未能及时缴交本表并填写相关信息而致无法及时退还投标保证金的，我公司将不负法律与经济责任。

附件13:

最高限价书（采购单位填写）

我单位本次“泉州师范学院实验室设备及服务采购”项目（采购编号：QZXHSJ1436）最高限价为人民币：                    元整。

泉州师范学院（盖公章）

年  月  日

版权声明

本招标文件仅为本次采购用途，未经本公司许可，任何单位和个人不得复制、仿制以及对外公开，否则追究其法律责任。

泉州市信恒招标代理有限公司

2014年  月  日