泉州师范学院保卫处文件

保卫〔2018〕12号

泉州师范学院关于进一步强化

“三合一”场所专项整治工作的通知

各相关单位：

现将《泉州市教育局办公室转发泉州市人民政府办公室关于进一步强化“三合一”场所专项整治工作的通知》（泉教办安〔2018〕81号）转发给你们，请你们按照要求，结合正在开展的学校安全大检查，认真开展校园“三合一”场所消防安全排查整治工作，切实消除火灾隐患，坚决预防和遏制学校火灾事故，确保学校安全稳定。

泉州师范学院保卫处

2018年7月26日

泉州师范学院保卫处                       2018年7月26日印发

泉州市教育局办公室转发泉州市人民政府

办公室关于进一步强化“三合一”场所

专项整治工作的通知

泉教办安〔2018〕81号

各县（市、区）教育局，开发区社会事业局、台商投资区教育文体旅游局，市属（直）各学校：

现将《泉州市人民政府办公室关于进一步强化“三合一”场所专项整治工作的通》（泉政办明传〔2018〕86号）转发给你们，请你们按照要求，结合正在开展的学校安全大检查，认真做好学校消防安全工作，切实消除火灾隐患，坚决预防和遏制学校火灾事故，确保我市学校安全稳定。

泉州市教育局办公室

2018年7月4日

泉州市人民政府办公室关于进一步强化

“三合一”场所专项整治工作的通知

泉政办明传〔2018〕86号

各县（市、区）人民政府，泉州开发区、泉州台商投资区管委会，市直有关单位：

为进一步强化“三合一”场所专项整治工作，消除“三合一”火灾隐患，坚决预防和遏制“三合一”场所火灾事故，确保人民群众生命财产安全，结合当前工作实际，现就有关工作强调如下：

一、提高重视程度，进一步加强组织领导

“三合一”场所火灾危害性大，事故教训十分深刻。近年来，各地各有关部门认真贯彻落实《泉州市人民政府办公室关于印发“三合一”场所综合整治工作意见的通知》（泉政办〔2008〕8号）精神，积极开展“三合一”场所整治，做了大量的工作，取得一定成效。但是“三合一”问题尚未得到根本解决，部分地方甚至出现反弹现象，火灾事故时有发生。对此，各级政府及有关部门要克服麻痹松懈思想，坚决抵制整治走过场、应付的不良倾向，提高对“三合一”整治工作的重视程度。各级政府要切实落实属地管理责任，加强“三合一”整治工作组织领导，及时研究解决整治工作中遇到的困难和问题。各地“三合一”整治领导小组办公室要进一步发挥协调、指导督促的作用，推动镇（街道）、村（居）加强辖区“三合一”排查整治工作，跟踪整改进度，确保整治工作的制度化和常态化。

二、加大排查力度，进一步落实整治措施

当前，各地“三合一”整治工作落实不到位，排查力度不够，整治成效不明显。特别是丰泽、洛江、石狮、惠安、安溪、永春、德化等地工作力度明显减弱。各地要尽快扭转工作状态，发动综治办、安监办、公安派出所、村（居）“两委”等力量，全面铺开新一轮“三合一”场所排查整治。要重点加强对出租屋、加工企业、沿街店铺及其他火灾隐患突出的重点行业的排查。各地对检查中发现的“三合一”场所，应立即清理住宿人员；拒不整改的，坚决依法责令停产停业；存在重大火灾隐患的，坚决查封。对一时难以完全搬离的，要严格按照国家公共安全行业标准《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》（GA703-2007）规定，就地改造到位：通过开通第二出口（增设室外楼梯、通廊，开辟逃生窗口等）、实行垂直或水平实体墙防火分隔等技术措施予以解决；通过规范安装电气线路和用电设备、配备必要的灭火器具、安装独立式感烟探测报警器和简易自动喷水应用系统、加强火源管理来提高预警和火灾防范能力。对设置影响疏散的防盗窗、铁栅栏要责令拆除并增设逃生软梯和救生绳；对电动车违规充电、停放的要责令搬离，切实做到问题不整改不放过、隐患不消除不放过、措施不落实不放过。

三、落实职责分工，进一步强化综合执法

各有关部门要在当地政府的统一领导下，加强协调，密切配合。经信、公安、安监、住建、规划、国土、工商、城市执法、电力、供水等部门要充分发挥各自职能作用，多管齐下，做好“三合一”场所整治工作。对不配合整改、拒绝整改或妨碍执行公务的业主，要依法给予警告、罚款或行政拘留。对达不到安全生产条件的“三合一”场所，有关部门要依法吊销其相关证照；对违反用地、城乡规划有关规定及擅自改变建筑使用性质作为“三合一”生产厂房的，国土、住建、规划等部门要依法予以查处；行政执法部门对违章搭建的“三合一”建筑，要依法予以拆除。各地要认真落实“三合一”场所火灾隐患举报奖励制度，发动广大群众积极举报“三合一”场所。同时，各地要加强“三合一”场所火灾警示宣传教育，依托各类新闻媒体，宣传典型火灾事故案例和安全防控措施，提高群众的消防安全意识。

四、狠抓工作落实，进一步严格责任追究

“三合一”场所整治坚持属地管理原则，各级政府主要领导负总责，分管领导具体负责。同时，按照“谁主管、谁负责”的原则，政府有关主管部门对本系统、本行业的“三合一”场所整治负责，主要领导负总责，分管领导具体负责。各地要采取明查暗访、突击检查等形式，加强对“三合一”整治的督导检查，既要查单位主体责任是否落实，更要查政府和相关部门的职责履行是否到位。对督查发现的问题，要紧盯不放，督促彻底整改，确保工作落实。对因责任不落实、工作不到位，导致发生“三合一”亡人火灾和有影响火灾事故的，将依法依规严肃追究有关单位和人员的责任。

泉州市人民政府办公室

2018年6月27日