泉州师范学院美术大楼布置改造工程答疑纪要

1、墙面油漆没有算刮腻子三道，涂料油漆单价偏低，招标控制价中的综合单价是：7.78元，而市场上的单价一般都是：20元左右。

答：经询业主，新砌体做法按：中级抹灰+刮腻子三道+乳胶漆；原有旧墙面做法按：刮腻子三道+乳胶漆；旧墙面修复面积暂按15%计算，实际工程量按实签证；

2、墙面轻质隔墙没有说明主材采用的什么材料，招标控制价中的综合单价是：45.99元，综合单价是否有偏低？

答：经询业主，墙面轻质隔墙的主材设计不详，本预算暂按“单面钢板网隔墙”计算，单价按45.99元/M2计，实际不同按实调整；

3、电话出线口和网线接口，主材是否为甲供？

答：原预算主材单价漏计，现给予增加，详见修改后的预算书；

4、招标控制价中没有算材料搬运费。

答：经询业主，由于本工程可利用现有室内电梯搬运材料，故本工程不另计人工搬运费用；

5、原预算增加砌筑脚手架(单排 建筑物高度15m以内)的工程量3830.869m2，里脚手架工程量由20091.53 m2调整为20540.321m2；

6、将招标文件第6页“一、投标须知前附表”中序号11由：

| 11 | 8.1 | 最高控制价（A）等 | 概算建安工程投资额为 / 万元 最高控制价为200.3292万元 风险包干系数为 0 % |
| --- | --- | --- | --- |

更改为：

| 11 | 8.1 | 最高控制价（A）等 | 概算建安工程投资额为 / 万元 最高控制价为199.2372万元 风险包干系数为 0 % |
| --- | --- | --- | --- |

7、将招标文件第6页“一、投标须知前附表”中序号13由：

| 13 | 13.8 | 安全施工措施等 费用 | 安全施工费7702元、文明施工费6858 元、临时设施费8624元、环境保护费180元、大型机械设备检测费0元。 合计：23364元（已含相应的规费和税金） |
| --- | --- | --- | --- |

更改为：

| 13 | 13.8 | 安全施工措施等 费用 | 安全施工费7761元、文明施工费6878 元、临时设施费8635元、环境保护费180元、大型机械设备检测费0元。 合计：23454元（已含相应的规费和税金） |
| --- | --- | --- | --- |

8、将招标文件第6页“一、投标须知前附表”中序号20由：

| 20 | 评标定标办法22.5 | 中标价计算的有关参数 | 中标价（设定为B）计算公式为： B=可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价 可竞争造价＝ 1979928 元； 不可竞争造价＝ 23364元 ； K的取值范围为： 8%～10%； 步距为： 0.1%；待抽个数 21 个 |
| --- | --- | --- | --- |

更改为：

| 20 | 评标定标办法22.5 | 中标价计算的有关参数 | 中标价（设定为B）计算公式为： B=可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价 可竞争造价＝ 1968918 元； 不可竞争造价＝ 23454元 ； K的取值范围为： 8%～10%； 步距为： 0.1%；待抽个数 21 个 |
| --- | --- | --- | --- |

- 将招标文件第30页“二、投标函”修改为：

二   投 标 函

致：

1、根据你方招标的                                          工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿按招标文件评标定标办法中确定的中标价，并按上述工程招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按招标文件规定的工期         日历天内完成并移交全部工程。

4、一旦我方中标，我方保证在本招标工程施工范围内完成并移交全部工程，工程质量达到                   等级。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定的金额向你方提交履约担保和低价风险保证金。

6、我方保证，本企业和拟任项目负责人在检察机关无行贿记录，一旦被发现有行贿记录，你方有权取消我方的中标资格并没收投标保证金。

7、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、我方将与本投标函一起，提交人民币          万元作为投标保证金。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

邮政编码：	         	电话：	        	 传真：

日期：    年    月    日

10、请招标人自行下载最新的工程量清单及预算书。(下载地址：http://www.qztc.edu.cn/)

招标人：泉州师范学院

招标代理：福建省建审工程项目管理咨询有限公司

2012年8月20日