泉州师范学院文件

泉师保〔2018〕7号

泉州师范学院转发市公安局市教育局

关于全市学校安全检查情况的通报

各学院、机关各部（处、室）、各直属单位：

现将《泉州市公安局泉州市教育局关于全市学校安全检查情况的通报》（泉公综〔2018〕204号）转发给你们，请按照文件要求及校领导批示精神，结合《泉州市教育局关于进一步加强暑期学校安全管理工作的通知》(泉教安〔2018〕40号)及《泉州师范学院关于做好期末和暑期学校安全工作的通知》（泉师保〔2018〕5号）精神，严格落实安全主体责任，加强学生防火、防溺水、防交通事故、防人身伤害等安全教育；强化校园安全隐患排查治理，及时消除校园各类安全隐患；加强校园安全防范设施建设，筑牢学校安全防线；严格暑期值班值守制度，切实维护校园安全稳定。

泉州师范学院

2018年7月25日

泉州师范学院办公室                      2018年7月30日印发

泉州市公安局 泉州市教育局关于全市

校园安全检查情况的通报

泉公综〔2018〕204号

各分、县（市）公安局，各县（市、区）教育局，开发区社会事业局，台商投资区综治办、教育文体旅游局：

5月21日至25日，省联合检查组对我市部分县（市、区）中小学幼儿园安全防范工作进行暗访检查（具体情况附后）。5月25日至6月15日，市公安局、教育局联合组织对全市校园安全工作进行明察暗访。现将有关情况通报如下：

检查中，随机抽查了全市42家校园（幼儿园13所、小学15所、中学14所），出动检查人员135人次，发现安全隐患84处。从检查情况看，“护校安园”行动部署后，各地高度重视校园安全工作，积极推动“三防”设施建设，大力整治校园周边治安环境，强化校园内部安全防范工作指导，有力提升了校园安全防范水平，确保了良好的校园治安秩序。一是坚持夯实校园内部安全防范基础。各地加大对校园安全工作的检查指导力度，督促、指导学校强化内部安防建设。鲤城公安分局把平安校园建设同步纳入机关“挂居”民警的工作职责内容，要求适时组织开展对辖区各校园的安全专项督导，配合日常监管、暗访检查等；丰泽区教育局引进“智慧校园安全防控体系”，在泉州九中等学校试点应用“人脸识别”系统，进一步提高学校安全保卫管理水平；晋江市教育局推进实现学校“全球眼”全覆盖，全部完成校园监控中心建设；安溪县教育局出台学校安全工作校长、分管副校长“十个必须”及安全重点工作“十五项应知应做”，落实安全岗位职责；开发区公安分局引导实验学校设置智能访客机器，识别来访人员身份信息，对入校人员进行预警；二是“传统+科技”助力校园周边巡逻防控。各地持续完善校园周边高峰期勤务和“护学岗”机制，确保重点地段、重点时段校园治安状况始终处于在控状态。丰泽公安分局打造立体巡防网络将区、街道社区、群防群治巡防体系纳入综治中心平台管理，布建警力 “地网”、视频“天网”全覆盖监控辖区学校周边动态；晋江市公安局全面整合辖区内5.5万个高清视频探头，完善校园周边视频巡逻机制；鲤城区教育局创新“1+X+志愿者”校园周边秩序综合整治网格化管理模式，充分调用各方力量进行整治，构筑部门联动、齐抓共管、全社会共同参与的网络化管理机制。三是健全完善未成年人保护工作机制。各地健全完善未成年人保护工作协调联动、通报会商、分析研判和督促检查等工作机制，研究部署未成年人保护工作，解决存在问题。石狮市公安局、教育局、检察院、综治办、法院等12家单位、人民团体、警官78名、检察官52名、志愿者近200名在辖区内编织成一张全社会共同参与的未成年保护网，辐射99所中小学、幼儿园。

此次检查中发现，惠安县中小学、幼儿园的一键式报警装置均尚未与公安机关连接，至今未落实整改，严重拖了全市的后腿。各地存在的问题和薄弱环节主要有：一是个别领导对安全工作重视程度不够，主体责任和隐患意识不强。二是部分校园“三防”建设不到位，一键式报警装置未能正常使用，消防设施缺失，视频监控保存时间不足，配备专职安保人员较少，保安员装备配备不到位、专业技能缺乏，难以有效应对突发情况。三是部分校园安全管理制度执行不严，存在诸多内部安全隐患。四是“护学岗”工作机制不完善，上下学等重点时段、主要途经路段的巡逻防控力度不足。

针对检查发现的问题，各级各部门要高度重视，高度敏感，按照“安防措施不落实不放过，隐患不整改到位不放过，问题不解决不放过”的要求，深入推进中小学、幼儿园安全保卫工作。

一是排查整改校园内部隐患。要对照省、市检查发现的问题，要对辖区学校进行一次全面的梳理排查，对内部保卫力量、安全管理制度、安全防范设施、应急处置机制等逐一进行检查。对发现的安全隐患要逐一挂账整改，盯办落实，严防存在死角盲区。对一时难以解决的难点问题，要报告党委、政府协调解决并采取临时性防范措施，防止带病运转引发安全事件。隐患整改落实情况请于8月1日前分别报送市局治安支队、市教育局学校安全工作科。

二是强化重点人员管控工作。全面排查校园及周边因家庭变故、下岗失业、生活无着、债务缠身等可能实施个人极端行为人员，以及有犯罪前科和长期在社会上游荡的闲散人员的摸排工作，及时掌握其生活轨迹和活动动态，纳入工作视线，有针对性地做好化解、疏导、稳控等工作。要深入社区、村镇，加强对因琐事纠纷、邻里纠纷等心怀不满，可能报复社会人员的摸排工作，及时化解矛盾纠纷，严防造成现实危害。

三是严密校园周边巡逻防控。要严格落实校园周边“高峰勤务”、“护学岗”制度，充分运用科技信息手段，科学安排巡逻查控勤务，针对上下学等重点时段、主要途经路段，提高巡逻密度和频次，强化显性用警，及时发现、处置各类涉校违法犯罪活动。要动员组织学生家长、志愿者等群防群治力量开展多种形式的联防联控工作，确保校园周边秩序良好。

四是妥善处置涉校违法犯罪。要进一步健全完善涉校案件线索摸排、快速出警、案件侦查等工作机制，坚持对涉校违法犯罪活动露头就打，快侦快破。对一段时间集中出现的涉及学生安全的突出违法犯罪，要及时组织开展专项打击整治，严防形成气候影响校园安全稳定。要深入研究涉校暴力犯罪特点，会同学校有针对性地完善预案，加强演练，提高现场应急处置能力，最大限度减少和避免伤亡。要严格落实重大案件依法办理、舆情引导、社会面管控“三同步”工作机制，防止形成社会热点，引发舆论炒作。

五是开展暑期安全宣传教育。要在放假前给学生上法制安全课，派出法制辅导员协助学校加强对学生暑假期间的安全教育，要讲授防火、防盗、防抢、防骗、防溺水等安全知识，宣讲典型案例。要教育学生注意用水、用电、用气、用火安全。要针对暑期学生易发的各类安全事故，在指导、督促学校和学生家长加强教育管理的基础上，与社区居委会密切配合，通过办宣传栏、专题讲座等形式，开展针对中小学生的暑期安全教育活动，提高学生防范意识和安全常识。

附件：1．校园安全检查隐患汇总表

2．关于全省校园安全检查情况的通报

泉州市公安局               泉州市教育局

2018年7月4日

附件1

校园安全检查隐患汇总表

| 辖区 | 校园名称 | 发现隐患 |
| --- | --- | --- |
| 鲤城区 | 泉州市财贸干校 （市直学校） | 1、女生宿舍入门大厅及一二楼通道转角未安装应急灯； 2、男生宿舍内走廊未形成密闭楼梯间； 3、消防栓口径未采用最新65mm标准，消防栓进水管使用塑料管。 |
|  | 鲤城区第二幼儿园 | 1、校园监控覆盖不够，部分公共活动场所存在监控盲区； 2、音乐室墙壁及顶棚吸音棉为易燃品，电线铺设不规范； 3、食堂采用液化气瓶，没有安装液化气泄露报警装置。 |
|  | 新村小学 | 1、校内综合楼存在使用彩钢板搭盖现象； 2、校内古榕树保护钢绳没有物理隔离； 3、校内消防栓口径50mm（现有标准为65mm）。 |
|  | 泉州七中 | 1、校内3名自聘保安员没有保安证； 2、校内消防设备未定期进行检查； 3、部分消防设施损坏严重、个别消防栓口未朝外； 4、个别应急灯不能正常使用； 5、连接加装应急楼梯的房间（作为应急通道）杂物堆积严重。 |
| 丰泽区 | 丰泽幼儿园 （市直学校） | 未发现问题。 |
|  | 丰泽区机关幼儿园 | 1、校内变压站周边有学校电动车充电场所。 |
|  | 丰泽区第二实验小学 | 未发现问题。 |
|  | 泉州九中 | 1、食堂储藏仓库门口未安装监控； 2、食堂食品留样不规范； 3、食堂液化气瓶未采用物理隔离。 |
| 泉港区 | 第五中学 | 1、食堂消防栓没水，仓库未上锁； 2、教学楼大部分消防设施损坏，消防栓没水； 3、宿舍楼消防设施老化，逃生标识不明显； 4、教学楼楼梯设置铁门不合理。 |
|  | 第二实验小学 | 1、消火栓水压不够 |
| 石狮市 | 贝林畔山幼儿园 | 1、一键式报警装置未能正常使用； 2、安全通道堆放杂物。 |
|  | 第五实验小学 | 1、2名保安员无证上岗； 2、维保单位未及时进行故障处理。 |
|  | 石狮一中 | 1、保安员未按规定配备，部分保安员未持证上岗； 2、一键式报警装置未能正常联动； 3、教学楼未验收移交，消防设施未能正常使用； 4、食堂部分消防栓没水； |
| 晋江市 | 兰峰小金星幼儿园 | 1、保安员未按规定配备，差1人； 2、个别应急照明灯损坏； 3、厨房与幼儿活动中心未作有效地防火隔离。 |
|  | 市实验小学 | 1、配备的6名保安员其中4名无证； 2、消防应急灯、灭火器不能正常使用； 3、消防栓的喷淋系统压力不足； 4、消防维保记录流于形式。 |
|  | 市实验中学 | 1、保安员未按规定配备，差1人； 2、消防应急灯、疏散标识数量不足； 3、疏散梯通道设置门锁； 4、危化品台账不规范。 |
| 南安 | 第三幼儿园 | 1、监控保存不足30天 2、每层楼梯消防栓水枪都有缺失 |
|  | 第二小学 | 1、全校师生2172人，保安员仅配备3人，缺少1人 2、警械装备配备不齐全 3、教学楼每月“消防应急疏散示意图” 4、校园建筑消防验收手续不齐全； 5、放学时段未发现民警或辅警落实高峰勤务工作。 |
|  | 第六中学 | 1、校门口减速带缺失； 2、值班室煮饭； 3、消防安全检查、巡查记录不完整。 |
| 惠安 | 崇武西沙湾大地幼儿园 | 1、食堂食品仓库没有监控； 2、保安员无证上岗，防护装备配备不齐全； 3、没有安装一键式报警装置。 |
|  | 崇武朝乐实验小学 | 1、一键式报警装置未能正常使用； 2、保安员未按规定配备，差1人； 3、消防设施、器材部分损坏且不能正常使用； 4、学校负责安全工作人员防火技能不熟练。 |
|  | 崇武中学 | 1、一键式报警装置未能正常使用； 2、保安员未按规定配备，差3人； 3、女生宿舍疏散楼梯上锁； 4、消防设施严重损坏，未能正常使用； 5、食堂监控只保存15天。 |
| 永春 | 港永幼儿园 | 1、校园建筑消防手续不齐全. |
|  | 桃城实验小学 | 1、视频监控只保存14天； 2、学校围墙容易攀爬，存在安全隐患； 3、部分消防水带老化； 4、放学时段未发现民警或辅警落实高峰勤务工作。 |
|  | 永春第二中学 | 1、视频监控只保存7天； 2、保安员未按规定配备，差1人； 3、消防安全检查、巡查记录不完整。 |
| 德化 | 阳光幼儿园 | 1、视频监控只保存20天； 2、感烟探测器外壳未拆。 |
|  | 阳光小学 | 1、视频监控只保存20天； 2、部分围墙高度不足2米。 |
|  | 第八中学 | 1、未提供校园建筑消防验收手续； 2、灭火器数量不足； 3、消防安全检查、巡查记录不完整。 |
| 开发区 | 金博士幼儿园 | 未发现问题。 |
|  | 实验学校 | 未发现问题。 |
| 台商 | 洛阳新城幼儿园 | 1、厨房储藏室没监控、应急照明灯不能正常使用、液化气瓶未安装泄露报警装置； 2、火灾自动报警故障，值班员不会操作； 3、保安员无证上岗。 |
|  | 洛阳中心小学 | 未发现问题。 |
|  | 惠安第五中学 | 1、保安员未按规定配备，部分保安员无证上岗； 2、教学楼、宿舍楼消防设施损坏严重、灭火器过期； 3、学生宿舍没有逃生示意图； 4、厨房明火区域和就餐区域没有分隔到位。 |

附件2

关于全省校园安全检查情况的通报

闽公办传发〔2018〕158号

各设区市公安局、教育局，平潭综合实验区公安局、社会事业局：

按照2018年全国、全省“护校安园”专项工作部署要求，5月21日至25日，省公安厅、省教育厅联合抽调相关人员组成5个检查组，对全省部分县（市、区）中小学幼儿园安全防范工作进行暗访检查。现将有关情况通报如下：

一、总体工作情况

检查组深入全省9个设区市及平潭综合实验区所辖21个县（市、区）的88所学校（其中幼儿园25所、小学30所、中学21所、职业中专12所），采取明查与暗访相结合的方式，重点对学校安全管理制度落实、安防设施建设、警校联动响应机制、“平安校园行”活动等工作开展检查。

从检查的总体情况看，各地、各校能认真贯彻落实“护校安园”专项工作等有关部署要求，着力加强校园“人防、物防、技防”建设，不断提升校园安全保卫工作水平，确保全省校园及周边治安秩序持续平稳。部分地区公安机关、教育部门固化安保工作机制，工作措施得力，得到师生家长广泛好评。厦门市同安区教育局坚持每月召开一次安保工作例会，及时传达上级有关部署要求，有序开展推进各项校园安全工作；连城县公安局城关派出所科学安排警力，制定辅警校园高峰勤务排班，确保辖区每所学校重点时段见警率达100%；陕西米脂“4.27”案发生后，南靖县公安局行动迅速，立即组织开展校园安全检查，及时排查整治一批安全隐患。

二、检查发现的主要问题

此次检查中发现的问题和薄弱环节主要有：

（一）主体责任不落实。有的学校领导安全主体责任意识淡薄，对当前校园安全面临的严峻形势认识不清，对一些突出问题熟视无睹。有个别学校开办多年，但学校仍没有基本的物理隔离，处于敞开状态；个别学校有民房侧门通向校区，学校没有采取有效的安防措施；有的学校在上学时段校园大门未关闭，放学时段社会人员可入校入园；有的学校安防设施、灭火器材已损毁失效，但学校自查记录中仍为正常，说明学校自查工作流于形式。

（二）安防设施不达标。有的学校技防设施安装不符合规范标准要求，学生宿舍出入口、食堂操作间、库房等要害部位未安装视频监控探头；有的重要部位视频监控图像不清晰，无法辨别基本的相貌体征和车辆牌照信息；有的学校技防设施缺乏维护，长期损毁不能正常使用；此次检查发现不少学校一键报警装置形同虚设，报警时未能连接至公安、教育的监控平台，发挥不了应急求助的作用。

（三）安防意识不牢固。早晨上学时段校园安全防范最为薄弱。检查组在早晨暗访了15所学校，有9所学校暗访人员成功进入校内，有的甚至进入到食堂操作间、保安监控室等重点部位，操作相关设备，仍无人发现、制止；暗访中，有的保安员对暗访人员的身份也不核实，随即就提供了技防系统操作密码；有的保安员执勤期间着装不规范，未佩戴防护器具；有的保安员安全意识薄弱，警惕性不高，对外来人员进出学校不管不问。

（四）监督检查不到位。此次检查的学校属地公安机关、教育部门已反复检查过多次，但仍然发现不少突出的隐患问题。特别是“护校安园”工作已开展多年，仍有居民住楼的出入口直接开设在校园内，幼儿园无接送卡管理制度等突出隐患，属地公安机关、教育部门未抓好督促整改。说明个别地方日常监督检查工作仍不到位，督促学校落实隐患整改措施不力，履职不到位。

三、下一步工作要求

从上述情况看，存在问题的主要原因是主观上不够重视，工作责任不落实，安全管理不规范等。各地务必牢固树立以“人民为中心”的发展理念，增强忧患意识、风险意识，全面补齐短板、防控风险，努力提升群众安全感和满意度，突出以下三个重点：

一是落实责任，抓好隐患整改。对于此次检查发现的隐患问题，各地公安机关、教育部门要督促相关学校逐一落实整改措施、明确整改责任人，限期整改到位。对存在突出安全隐患的学校，属地教育部门要约谈学校负责人，严肃批评教育，督促落实主体责任。属地公安机关要组织对隐患整改落实情况进行复查，对未整改到位的学校，按照《内保条例》予以查处，对有关责任人予以处罚，以严查严处倒逼责任落实。

二是全面检查，夯实安防基础。各地公安机关、教育部门要严格按照“护校安园”专项工作部署要求，针对此次暗访检查中发现的问题，举一反三，对本地区校园组织开展全面暗访检查，进一步查缺补漏、全面补课，深入排查整改工作中存在的不足和薄弱环节，督促学校按照相关规范文件要求，加强安全防范设施建设，建立健全各项安全管理工作制度，进一步提升本地校园安全工作水平。

三是加强联动，增强安保合力。各地公安机关、教育部门要密切配合，共同督促校园落实安全主体责任，严格落实门禁值班制度，严把“入口关”。要定期组织业务培训，大力提升校园保卫人员和保安员的工作水平。要持续推进校园“护学岗”建设和落实高峰勤务，坚决防止伤害学生儿童案事件的发生，确保学生儿童安全。

各地接此通知后，请立即报告主管领导并逐级传达至基层公安机关、教育部门和相关学校。隐患整改落实情况请于6月20日前分别报省公安厅治安总队、省教育厅学校安全工作处。

附件：全省校园安全检查发现隐患汇总表

福建省公安厅办公室  福建省教育厅办公室

2018年6月6日

附件

全省校园安全检查发现隐患汇总表

| 地区 | 县、市（区） | 校园名称 | 检查方式 | 发现隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州 | 鼓楼区 | 省直屏东幼儿园 | 暗访 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 温泉小学 | 暗访 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 红博智能全纳 幼儿园 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 井大小学 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
|  | 仓山区 | 外国语学校 | 暗访 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 仓山小学 | 暗访 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 高级中学 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 财政金融职业中学 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
| 厦门 | 思明区 | 协和双语学校 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 槟榔中学 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 云顶小学 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 第十幼儿园 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
|  | 集美区 | 杏南中学 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 海上五月花幼儿园 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 美山小学 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 双塔小学 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
|  | 同安区 | 雅丽中英文幼儿园 | 明查 | 1.未安装一键报警装置； 2.视频监控操作间杂乱。 |
|  |  | 第二实验小学 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 职业技术学校 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
| 漳州 | 南靖县 | 和溪中心幼儿园 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 和溪中心小学 | 暗访 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 第三实验小学 | 明查 | 1.部分视频监控损毁，视频监控储存时间不足30天，管线铺设杂乱且无刚性防护； 2.学校消防管道正在维护，消防设备处于失效状态，存在安全隐患。 |
|  |  | 第一中学 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 第二实验小学 | 暗访 | 1.7时15分，校门开放，门口无值班保安员和护导老师执勤，暗访检查人员随意进入校园。暗访人员出校园时，保安员发现也未上前询问； 2.保安员执勤时未佩戴防护器具。 |
|  |  | 山城中心幼儿园 | 暗访 | 7时30分，暗访人员进入园内，到厨房内随意走动时，老师和工作人员均未过问制止. |
|  |  | 南坑中心小学 | 暗访 | 1.该校门口有一长下坡路段，没有安装减速带，存在交通安全隐患； 2.7时50分，门口有1名保安和2名导护老师，暗访人员进入校园未阻拦；到达操场，保安员才询问，暗访人员称来参观校园，保安员未加以制止。 |
|  | 长泰县 | 育才幼儿园 | 明查 | 1.该园为敞开式，与妇女儿童活动中心共用一个庭院，外来人员可随意进出； 2.该园已开办4年多，未落实封闭式管理，属地公安和教育检查，均未发现和指出； 3.部分灭火器材损毁，但是5月18日巡查记录，仍标明合格； 4.食堂贮藏间未安装视频监控。 |
|  |  | 长泰职业技术学校 | 明查 | 1.女生宿舍楼灭火器严重老化失效，无法使用； 2.食堂留样不规范，储物间未上锁，存在隐患； 3..校园高地未设置必要的防护设施。 |
|  |  | 陈港中心小学 | 明查 | 1.一键报警装置经测试，无法连接公安机关或教育部门； 2.调阅录像发现上放学时段，上课期间校门未落实门禁管理，校门始终处于敞开状态。 |
|  | 龙文区 | 第二实小浦东校区 | 暗访 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 龙文实验幼儿园 | 暗访 | 未严格落实门禁管理，未采取接送卡制度，早晨上学时段，家长、外来人员可随意进出园区。 |
| 泉州 | 安溪县 | 恒兴中学 | 明查 | 1.学校部分保安员无证； 2.危化物品储存间未设置视频监控设施，未严格落实双人双锁； 3.部分重点部位视频监控图像资料储存时间不足30天。 |
|  |  | 第十三幼儿园 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 华侨职业中专 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 第十五小学 | 明查 | 学校操场无法实现封闭式管理，围墙使用1米高左右的绿化带代替。 |
|  |  | 第十三小学 | 明查 | 1.保安员配备不足； 2.校门口视频监控图像不清晰，无法辨别基本的人像体貌特征或车辆牌照信息。 |
|  | 洛江区 | 第十一中学 | 明查 | 1.部分重点部位视频监控图像资料储存时间不足30天； 2.食堂部分重要部位未严格落实门禁管理，存在隐患。 |
|  |  | 万安中心小学 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 泉州实验小学 洛江分校 | 明查 | 1.校内视频监控未实现公共部位全覆盖，如教学楼出入口、操场等部位均未安装视频监控设施，且校门口视频监控图像不清晰； 2.保安员执勤未佩戴防护器具。 |
| 莆田 |  | 信和幼儿园 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
| 莆田 | 城厢区 | 波斯特双语幼儿园 | 暗访 | 1.保安员着装不规范，执勤时未佩戴防护器具； 2.暗访人员成功跟随家长进入园区。 |
|  |  | 逸夫实验小学 | 暗访 | 1.上学时段，护导老师在位不在岗； 2.协勤人员着装不规范。 |
|  |  | 第一中学 | 明查 | 危化物品储存室未设置视频监控设施。 |
|  |  | 筱塘小学 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
|  | 荔城区 | 擢英中学 | 暗访 | 保安员着装不规范。 |
|  |  | 第二实验幼儿园 | 暗访 | 上放学时段校门口无民警或警辅力量落实高峰勤务工作。 |
|  |  | 第二中学 | 明查 | 食堂操作间入口视频监控故障，出入口视频图像储存时间不足30天。 |
|  |  | 海峡职业中专 | 明查 | 食堂的消防水带损毁，消防栓无日常检查记录。 |
| 三明 | 尤溪县 | 西城中心小学 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 第七中学 | 明查 | 危化物品储存室未严格落实双人双锁。 |
|  |  | 职业中专学校 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 英蓝国际幼儿园 | 明查 | 1.视频监控图像不清晰，且校门口视频监控存在死角； 2.经调阅录像抽查，发现该园未严格落实外来人员身份登记核查； 3.未安装一键报警装置。 |
|  | 将乐县 | 职业中专学校 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 实验小学 | 明查 | 经调阅录像抽查，发现上放学时段校门口无民警或警辅力量落实高峰勤务工作。 |
|  |  | 日照幼儿园 | 明查 | 1.经调阅录像抽查，发现上放学时段校门口无民警或警辅力量落实高峰勤务工作； 2.消防设施配备不完善，未配备消防栓。 |
|  |  | 水南学校 | 明查 | 危化物品储存间未设置视频监控设施。 |
| 南平 | 顺昌县 | 第一中学 | 明查 | 危化物品储存间未设置视频监控设施，且工作台帐底数不清。 |
|  |  | 实验小学 | 明查 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 实验幼儿园 | 明查 | 消防水带使用后未按规范要求卷带备用。 |
|  |  | 金桥学校 | 明查 | 危化物品储存间未严格落实双人双锁，且工作台帐底数不清。 |
|  | 建瓯市 | 实验幼儿园 | 明查 | 食堂储藏室未设置视频监控设施。 |
|  |  | 建瓯二中 | 明查 | 1.保安员无证上岗； 2.未建立危险化学品使用工作台帐，存量底数不情； 3.视频监控系统损毁，视频监控资料未保存。 |
|  |  | 职业中专 | 明查 | 1.食堂操作间、储藏室等重要部位未设置视频监控设施； 2.厨房仍在使用液化气瓶，存在隐患； 3.部分灭火器过期。 |
|  |  | 建州小学 | 明查 | 1.保安员无证上岗； 2.校门口视频监控存在死角，且视频监控资料储存时间不足30天。 |
| 龙岩 | 连城县 | 实验小学 西城校区 | 明查 | 1.学校对面有工地正在施工，学校门前道路未施划减速带、人行横道等警示标志； 2.经测试一键报警装置，无法连接至公安机关或教育部门； 3.检查发现消防栓无法出水，系人关闭总开关，存在隐患； 4.学校自查未发现消防栓无法出水，维保记录为正常， |
|  |  | 第一中学 | 明查 | 1.经测试一键报警装置，无法连接至公安机关或教育部门； 2.食堂消防设备不完善，消防栓无水，部分灭火器材为空瓶，但是当日检查记录为正常； 3.学生请假、外来人员来访登记等管理制度未严格落实； 4.学校重点部位监控未实现全覆盖； 5.校门口的视频监控储存时间不足30天； 6.危化物品储存室（有砒霜）未安装入侵报警系统； 7.校内停车位未科学合理规划，教职工车辆随意停放。 |
|  |  | 文亨中心小学 | 暗访 | 1.7时30分校门开放后，校门口无保安员值守，暗访人员随意进出校园，暗访人员在校园后门保安室随意操作视频监控，无人发现； 2.暗访人员进入前门值班室，无人过问；保安员在没有核实暗访人员身份的情况下，即告知视频监控系统操作密码； 3.学校未实现封闭式管理，学校大门右边有一栋居民楼，其侧门直接开在校园内，人员可随意进出校园； 4.校门口道路交通流量大，未设置减速带； 5.居民楼可直通校园的现象长期存在，属地教育、公安等部门检查没有发现。 |
|  |  | 文亨中心 幼儿园 | 暗访 | - 该园未实现封闭式管理，上学时段家长可随意进出校园，幼儿在开始做广播体操，暗访人员站在广播体操队伍中拍照，无人过问； - 暗访检查人员随意进出，甚至暗访人员直接到了食堂操作间也无人过问； - 工作人员未核实暗访人员身份的情况下，直接带暗访人员到留样冰箱处。 |
|  |  | 文新中学 | 暗访 | 校门口门未上锁，未严格落实门禁管理。 |
|  | 上杭县 | 第二实验幼儿园 | 明查 | 门卫值班室110一键报警系统的工作密码保管不严，撤防密码直接贴在按键边上，存在隐患。 |
|  |  | 职业中专 | 明查 | 食堂储藏间未设置视频监控设施。 |
|  |  | 第二中学 | 暗访 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 广发城西小学 | 暗访 | 未发现治安隐患。 |
| 宁德 | 东侨经济技术开发区 | 市高级中学 | 明查 | 1.保安员上岗执勤期间未佩戴防护器具； 2.部分监控视频资料储存时间不足30天； 3.该校门口来往车辆流量大，上放学期间未见交警或协勤维护交通秩序； 4.部分围墙高度不足2米，且有部分防护网已损坏，未及时维护。 |
|  |  | 市实验学校 | 明查 | 1.部分保安员无证上岗； 2.学校值班室虽装有一键报警装置，但保安员不懂操作，经测试无法连接至公安机关或教育部门； 3.危化物品储存室内（无专用室）放有其他物品，物品存放不规范，且一些化学液体试剂用饮料瓶储存，存在安全隐患。 |
|  |  | 市机关幼儿园 | 暗访 | 保安员未着制式保安服。 |
|  |  | 翰林幼儿园 | 暗访 | 1.上学时段该园门口未见护导老师在幼儿园门口执勤，保安员未着制式保安服，未配备防护器具； 2.上学期间，暗访人员以咨询办理入园手续为由欲图入园，保安员未询问并核对登记人员身份信息就予以放行，暗访人员在园内随意走动也没有老师上前查问。 |
|  | 霞浦县 | 第一中学 | 暗访 | 1.上午上学时段，暗访人员跟随学生进入学校，门口保安员仅象征性询问一声，并未进一步阻止暗访人员进入学校，暗访人员进入学校后在校内随意走动并进入学生公寓，均未有老师出来询问制止； 2.保安员未着制式保安服； 3.部分周界报警装置已损坏，未及时维护。 |
|  |  | 海滨幼儿园 | 暗访 | 保安员执勤未佩戴防护器具。 |
|  |  | 第三小学 | 暗访 | 1.保安员未着制式保安服； 2.校门口路边流动摊点多，交通拥堵； 3.暗访检查期间有巡逻车经过，但未在学校周边落实高峰勤务，维持秩序。 |
|  |  | 霞浦职业中专 | 明查 | 1.保安员未着制式保安服； 2.学校值班室装有一键报警装置，经测试无法报警连接公安机关或教育部门； 3.校门口路段交通混乱，车辆随意停放，严重影响师生交通出行，且上放学时段无交警疏导交通秩序，存在隐患。 |
|  |  | 第四小学 | 明查 | 1.经调阅录像检查发现，上放学时段保安员执勤未佩戴防护器具； 2.部分监控探头被树枝等物遮挡，出现监控盲区；3.一键报警装置经测试无法报警连接公安机关或教育部门。 |
|  |  | 水潮小学 | 明查 | 1.保安员执勤未佩戴防护器具； 2.部分学生宿舍楼监控损毁，未及时修复； 3.一键报警装置经测试无法报警连接至公安机关或教育部门。 |
| 平潭综合实验区 |  | 第一中学 | 暗访 | 2名暗访人员先后跟随学生进入学校，1名暗访人员被老师制止，另1名暗访人员无人制止直接进入校园，并在校内随意走动，无人上前询问制止。 |
|  |  | 城北小学 | 暗访 | 未发现治安隐患。 |
|  |  | 平潭职业中专 | 明查 | 宿舍楼消防栓的消防水带、喷水龙头未及时维护，出现老化腐蚀现象，个别应急灯未接电源。 |
|  |  | 平潭西岸宝贝 幼儿园 | 明查 | 1.外来人员入校登记时未认真核对身份证号码； 2.视频监控系统损毁，部分视频监控资料丢失（4月21日至4月31日影像资料丢失）。 |
|  |  | 东湖幼儿园 | 明查 | 1.未安装一键报警装置； 2.经调阅录像发现，上放学时段未实行封闭管理，家长可随意进入园区，存在隐患。 |