泉师院治保[2010]8号

泉州师范学院消防大检查实施方案

为认真贯彻落实国务院、省安委会关于开展安全生产消防大检查和泉州市人民政府办公室转发泉州市消防支队制订的《泉州市安全生产消防大检查实施方案》的部署要求和文件精神，紧紧围绕构筑校园消防安全“防火墙”工程，全力做好我校消防安全工作，结合实际，决定在全校范围内开展安全生产消防大检查。特制定本实施方案：

一、指导思想

以科学发展观为指导，坚持“全员参与、明确分工、责任到人、狠抓落实”的原则和“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，按照构建和谐和“安全发展”的总体要求，开展以教学楼、图书馆、学生公寓、食堂、礼堂、“三合一”场所（即人员住宿与生产、仓储或经营等使用功能为一体的建筑和场所）等人员密集、易燃易爆部位为重点的消防大检查，建立健全消防安全长效管理机制，促进我校消防安全进一步稳定发展。

二、总体目标

通过开展全面、深入、细致的消防安全大检查，进一步落实安全生产消防主体责任和安全管理各项规章制度，严格执行安全生产消防技术规程和标准，彻底排查治理事故隐患。进一步落实安全生产消防“一岗双责”，提高从业人员安全素质和师生防范意识，完善事故应急救援设施，提高事故救援和防御能力，认真解决消防安全管理上存在的突出问题和薄弱环节，坚决有效防范和遏制亡人火灾事故的发生。

三、检查内容

全面排查消防安全责任制、消防安全管理、建筑防火、消防安全疏散、自动消防设施、公共场所室内装修、应急管理等方面存在的火灾隐患。具体和任务分解如下：

（一）建筑物使用情况

1、建筑物内设置公众聚集场所是否符合要求。（后勤处、基建办）

2、建筑物或者场所是否依法经消防设计审核、消防验收和使用前消防安全检查合格。（后勤处、基建办）

（二）建筑消防设施运行情况

1、疏散通道和安全出口是否畅通，防烟、封闭楼梯是否正常，疏散指示和事故照明是否运行正常。（保卫处、后勤处、基建办）

2、室内外消防栓是否正常好用，在建工程的临时消防供水是否正常可靠。（保卫处、后勤处、基建办）

3、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、卷帘等自动消防设施是否运行正常。（保卫处、后勤处、基建办）

4、消防控制室设备运行是否正常。（保卫处、后勤处、基建办）

5、灭火器材配备是否符合规定。（保卫处、后勤处、基建办）

（三）安全疏散设施情况

1、场所安全出口和疏散楼梯宽度、最远疏散距离是否符合要求。（保卫处、后勤处、基建办）

2、疏散楼梯设置形势，疏散指示标志、火灾事故应急照明数量、照度等是否符合规定。（保卫处、后勤处、基建办）

3、有无锁闭安全出口、堵塞疏散通道现象。（各单位）

4、常闭式防火门闭门装置是否损坏、是否保持常闭状态，以及疏散门是否向疏散方向开启。（保卫处、后勤处、基建办）

（四）消防安全管理情况

1、消防安全责任人、重点单位消防安全管理人是否明确、责任是否落实，逐级岗位责任制、消防安全档案是否建立健全。（各单位）

2、消防安全工作制度和责任是否落实，措施是否到位，应急预案是否建立、完善并组织落实。（各单位）

3、用火、用电、用气、用油等消防管理制度是否落实。（各单位）

4、消防控制室值班人员是否持证上岗。（保卫处、人事处）

5、建筑消防设施定期维护、检测制度是否落实。（保卫处、后勤处）

6、从业人员是否经过消防安全教育培训，并组织灭火和疏散逃生演练。（保卫处）

（五）应急救援条件

1、消防车通道是否畅通并符合登高作业等使用条件。（有关单位）

2、消防水泵结合器是否好用。（保卫处、后勤处、基建办）

四、工作步骤

（一）动员部署（5月5日至5月10日）

要高度重视，结合本单位实际，明确工作职责，全面进行动员部署。

（二）组织实施（5月11日至11月30日）

1、自查整改。要按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）、《泉州市安全生产消防大检查实施方案》和本方案的检查内容，结合实际，认真开展隐患自查。要边查边改，能当场整改的要立即整改，对不能当场整改的要做出整改计划，以书面形式报送相关职能部门呢，做到责任、措施、资金、时间、预案“五落实”。

2、加强监管。要加强领导，结合落实安全生产主体责任“三年行动”，按照各自职责，组织力量，对本单位整治范围内的场所全面排查，针对检查中发现的问题，提出整改措施，明确任务，落实责任，

3、加强宣传。要进一步加强消防知识、消防技能的宣传教育和培训工作，教育师生熟悉本单位灭火和应急疏散预案，定期组织演练，提高应急处置能力。学校通过网络、宣传栏等阵地，定期宣传火灾的防范措施、灭火和逃生常识，组织全校性消防演练。

（三）检查方法

1、学校将组织相关部门按照方案，对此项工作进行检查，并于12月10日前将检查情况书面报送泉州市消防支队，市政府将对工作不落实、不到位的单位和个人，要予以通报，对工作认真负责、成效显著的予以表彰奖励。

2、市政府将于6月、9月适时组织有关部门对各地工作开展情况进行抽查，并将抽查情况进行通报。12月中旬，市政府将组织有关部门开展抽查考评验收。

（四）总结阶段

要认真总结经验，深化消防安全工作，逐步探索并建立健全消防安全工作的长效管理机制，确保本次检查活动取得实效。

五、工作措施

在认真做好校园消防安全隐患排查整改工作同时，重点抓好五方面的工作：

1、完善校园消防安全管理制度，层层落实消防安全责任；

2、做好校园日常消防安全检查、巡查，及时发现和消除火灾隐患；

3、定期开展消防安全宣传教育培训，组织安全疏散演练；

4、切实保障校园安全疏散通道畅通；

5、做好校园内日常用火、用电管理。

六、工作要求

（一）加强组织领导，切实落实责任。要高度重视，充分认清当前安全生产消防形势的严峻性，切实转变工作作风，加强调查摸排，采取有效措施开展整治。对存在的安全隐患开展一次全面细致的大排查和大整治，要将整改责任层层分解，落实到人。要通过签订责任状或承诺书，促使工作人员自觉、认真开展自查自纠工作，抓好本单位的消防安全工作。整改责任人要及时掌握工作进展情况，督促、指导各项工作有序开展。

（二）加强宣传教育，营造良好氛围。要及时做好舆论宣传工作，加强安全生产消防公益宣传。认真组织实施消防知识培训工作，努力提高从业人员的自身素质。加强安全生产消防法律法规的宣传教育，强化师生安全生产防范意识，切实提高师生自我保护意识和事故防范能力。

（三）加强信息沟通，及时掌握动态。要将开展消防安全大检查情况，以及工作中出现的新问题、新情况及时报送保卫处（行政楼103室）。要检查到每一栋建筑，尤其是宿舍、食堂、实验室、图书室、电教室，坚决杜绝违章用火、用电、用气以及堵塞疏散通道等问题的发生。每个部门、每一个人，查出的火灾隐患要立即上报，及时整改。

（四）严格倒查制度，严肃追究责任。要针对影响公共消防安全的突出问题，及时采取果断的措施加以治理。对因工作开展不力、安全监管把关不严，导致发生亡人火灾事故的，要按事故责任追究有关规定严肃追究有关领导和工作人员的责任。

泉州师范学院治保委员会

二○一○年五月五日

主题词：消防工作   安全检查   实施方案

主  送：各单位

抄  送：泉州市消防支队、校领导、存档（二）

泉州师范学院保卫处                             2010年5月5日印发